РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

За завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари,

ради релизације програма Заврши започето

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 1.3.5/2017

Април 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сллужбени гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-15/2/2017-08 од 24. марта 2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку брoј 404-02-15/3/2017-08 од 24. марта 2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ” ЖАБАРИ,

РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.5/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| V | Образац понуде |  |
| VI | Модел уговора |  |
| VII | Образац структуре ценe |  |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |  |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона |  |
| XI | Изјава о прибављању полисе осигурања |  |
| XII | Изјава о кључном техничком особљу |  |
| XIII | Списак најважнијих изведених радова |  |
| XIV | Изјава о начину израде понуде |  |
| X V | Потврда наручиоца о реализацији уговора |  |
| X VI | Потврда о обиласку локације |  |
|  | Технички део конкурсне документације |  |

Укупан број страна 63

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Република Србија, Министарство омладине и спорта.

Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница: www.mos.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.5/2017 је набавка радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, на катастарској парцели број 7149 К.О. Жабари, ОРН: 45212200, Радови на изградњи спортских објеката.

4.  Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност jавне набавке број 1.3.5/2017  је 11.500.000,00 динара.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт особа: Лице за контакт Слађана Савић, дипл.инг.арх. e - mail адреса: sladjana.savic@mos.gov.rs и Жаклина Гостиљац Мasella, дипл.правник e - mail адреса: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке број 1.3.5/2017 је набавка радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, на катастарској парцели број 7149 К.О. Жабари, ОРН: 45212200, Радови на изградњи спортских објеката. Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације.

1.2. Радови ће се изводити према Пројектима за извођење радова:

1. Пројектима за извођење радова (архитектонско грађевински пројекат),

2. Пројектима за извођење радова (пројекат водовода и канализације),

3. Пројектима за извођење радова (пројекат електроинсталација).

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103,12374 Жабари, спрат: /, канцеларија број: / или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 012/250-232 или непосредно на адресу Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари или скенирана на е-маил адресу: ouzabari.investicije@gmail.com. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт. Особа за контакт за увид у техничку документацију је: Дејан Ђуровић,  тел: 064/177-47-07.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава                              додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) остварио укупан пословни приход од најмање 30.000.000,00 динара као и да у 2016. години није био у блокади дуже од три (3) дана узастопно;

- да је у претходних осам обрачунских година (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.), извео грађевинске и грађевинско-занатске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 80.000.000,00 динара без  ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

2)  Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 2 (два) запослена дипломиранa грађевинскa инжењера или дипломирана инжењера електротехнике, који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, поседују личне лиценце  и то:

- Дипл.инж.грађ. ...........лиценца 410 или 411

- Дипл.инж.електро.......лиценца 450 или 451

-У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

- Камион носивости најмање 10т.......................... 1 ком.

- Лако-доставно возило ..........................................1 ком.

- Комбинована радна машина............................ ... 1 ком.

- Кранска или ауто дизалица ................................  1 ком.

- Ауто миксер капацитета најмање 5м³ ………….1 ком.

- Обавеза обиласка локације и увид у техничку документацију

Обилазак локације и увид у техничку документацију је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације и увид у техничку документацију ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране Општинске управе општине Жабари. Пријаве се достављају на факс Општинске управе општине Жабари, број 012/250-232, или на е-маил: ouzabari.investicije@gmail.com, са назнаком за јавну набавку број 1.3.5/2017, радови за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето или поштом на адресу: Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари и морају стићи један дан пре дана за обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.2.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона:

- Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју ликвидних и неликвидних дана. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2015. годину.

- Доказ о броју дана неликвидности у првих шест месеци 2016. године је потврда Народне банке Србије о броју неликвидних дана за наведени период.

#### Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. (2013, 2014. и 2015.),

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године. (2013, 2014. и 2015.),

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године. (2013, 2014. и 2015.),

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

-   Списак изведених радова са износима без ПДВ-а, датумима и наручиоцима, са потврдама о реализацији закључених уговор,  (образац XVI или друге потврде Наручилаца ) којима понуђач доказује да је у претходних осам обрачунских година  (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.) извео грађевинске и грађевинско занатске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 80.000.000,00 динара, од чега најмање један посао у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

-   За запослене дипломиране инжењере техничке струке са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије потребно је доставити фотокопију радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) и копију лиценце са важећом потврдом ИКС да им одлуком Суда части лиценце нису одузете.

-      За одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци фотокопије личних лиценци и то: 410 или 411 и 450 или 451 са важећим потврдама ИКС, са доказом о радном статусу и то:

- за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија радне књижице, а

- за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању.

-     Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2016. године, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом или финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног лица понуђача, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о траженим техничким карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. Захтевана техничка опремљеност понуђача може се доказати и важећим уговором о закупу или лизингу те опреме , уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила, важећих на дан отварања понуда.

-     Потврда о обиласку локације потписана од стране представника општине Жабари на обрасцу из конкурсне докуементације-Поглавље XVII.

-     За испуњење додатног услова из тачке 1.2.2. доставља се потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја односно претходни стечајни поступак

ИЛИ

потврда Агенције за привредне регистре да није евидентирано покретање поступка стечаја односно ликвидације. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе посебно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да испуњава додатни услов из тачке 1.2.2.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да испуњава све услове из Закона. као и услове из конкурсне документације.

Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко попуњени, потписани и оверени печатом,

Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са конкрусном документацијом.

Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у пројектну документацију што представља додатни услов за подношење понуде.

3.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца Министарства омладине и спорта: www.моs.gov.rs, закључно са даном истека рока за подношење понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето,  ЈН број 1.3.5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца Министарства омладине и спорта до 18. маја 2017. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде неотворене биће враћене понуђачу.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце  који су саставни део конкурсне документације. Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом образац понуде и све друге обрасце.

Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 18. маја 2017. године, са почетком у 12,15 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија бр. 6, приземље.

5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михалја Пупина број 2, Нови Београд  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, ЈН брoj 1.3.5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, ЈН брoj 1.3.5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, ЈН брoj 1.3.5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, ЈН брoj 1.3.5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуде које буду поднете супротно напред наведеној забрани биће одбијене.

У Обрасцу понуде (V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, поглавље V, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде одбити све неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

13. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена (по јединици мере и укупна) је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне.

Мера и начин обрачуна радова дат је у свакој појединачној позицији предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, које превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела уговора који је саставни део конкурсне документације и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Битни елементи уговора су предмет и цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извођење радова је најдуже 95 календарских дана од дана увођења у посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације. Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач понуди дужи рок понуда ће се одбити као неприхватљива.

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и окончаној.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање 25% вредности понуде.

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања.

16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду доставе у корист Министарства:

1) - Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности минимум 60 од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив,  уколико се понудом тражи аванс, у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важности најкраће до правдања аванса,

3) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова.

4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив, и то: у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на  адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: sladjana.savic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да тече законски рок за одговор.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.5/2017“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико се на основу овог додатног критеријума не може извршити избор, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који није тражио аванс.

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза

3) исправа о наплаћеној уговорној казни

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-73 78 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је де се дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ____________2017. године за јавну набавку радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, јавна набавка број 1.3.5/2017

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, јавна набавка број 1.3.5/2017

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: за рад за материјал | _____________ % _____________ % |
| Аванс (највише 25%) | _________% |
| Рок завршетка радова (не дуже од 95 календарских дана од дана увођења у посао) | ________календарских дана |
| Гарантни рок (не краћи од 2 година од дана примопредаје) | ___________ година |
| Број подизвођача | _______ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ___________ % |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде) | _________ дана |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 	          						              ЗА ПОНУЂАЧА

______________			                        ________________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(мп)			(потпис овлашћеног лица)

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, кога заступа _______________________________(у даљем тексту: Министарство),

- Општина Жабари, Кнеза Милоша 103, Жабари, матични број 07162456, ПИБ 102672556 коју заступа Јован Лукић, председник општине (у даљем тексту: Општина) и

- _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________                     банка, које заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)

ИЛИ

Група понуђача:

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка;

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)

Члан 1.

Министарство је својству Наручиoца, у спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, број 1.3.5/2017, по позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана 12. априла 2017. године, изабрало Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” у Жабарима, на катастарској парцели број 7149 К.О. Жабари и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______  од ________2017. године, која је саставни део овог уговора и инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно __________________________________  динара без ПДВ-а односно _____________________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача,  број ______ од ______ 2017. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин:

- износ од __________________ (непопуњава понуђач) динара без ПДВ-а обезбедило је Министарство  Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину,

- укупан износ пореза на додату вредност у висини од _________обезбедила је општина Жабари.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

–  ___ % (највише до 25%) односно износ од ________________________ динара без ПДВ-а на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив.

Аванс се правда сукцесивно  сразмерно вредности изведених радова и процентуалног износа примљеног аванса

– по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина из оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуација мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привременим ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

Општина се обавезује да, пре почетка радова обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010),

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

– да је Општина предала Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу,

– да је Општина обезбедила Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа извођач,

- да је Општина доставила решење о именовању стручног надзора.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се завршетак извођења свих уговорених радова, што стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник и о чему Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Општину.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Општине.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

–  у случају елементарних непогода и дејства више силе;

– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства или Општине, а под условом да количина обима радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази количину обима радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Министарству и Општини, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Министарству и  Општини.

Извођач се обавезује да:

– пре почетка радова Министарству и Општини достави решење о именовању одговорног извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу;

– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији;

– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

– обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;

– уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

– обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Општина ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Општини,

– се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;

– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

– омогући вршење стручног надзора на објекту;

– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу област изградње;

– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Општину да је завршио радове;

– сноси трошкове накнадних прегледа комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, уколико се  утврде неправилности и недостаци;

– гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине.

Члан 9.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења најмање до правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора а најкасније са увођењем у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да одмах по истеку рока продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Министарству преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Министарство може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Министарства. У том случају Министарство може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана примопредаје радова или дела објекта на коме су изведени радови. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Општини све гарантне листове за уграђене материјале, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног стања.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Општине, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.

Уколико Министарство или Општина, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима,  одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара уговореном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Општина имају право да тражи да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,  Министарство или Општина имају право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће бити с аставни део уговора.

Извођач у потпуности одговара Министарству и Општини за извршење уговорених обавеза.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Општина претрпели знатну штету.

Сви чланови групе одговарају неограничено солидарно према Мнистарству и Општина.

Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно није група понуђача последњи став овог члана неће бити саставни део уговора.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство  и  Општину. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министрства и Општине.

По добијању писане сагласности Министарства и Општине, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ______ од ________ 2017. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Општини. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Општине, који је одобрен и од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова вишкова радова сносиће Општина. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 16.

За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану сагласност стручног надзора, Министарства, Општине и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити признати од стране Министарства.

Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Општина.

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Општине, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Министарство и Општину.

Министарство може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Министарство, Општину и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чини је представник Министарства, Општине, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Општини,  градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за употребу. Грешке, односно недостатке које утврди Министарство или Општина, преко стручног надзора у току извођења радова, односно преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Општина ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Општина се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и употребну дозволу.

Члан 19.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и Стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 17. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Министарство  има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:

– уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

– уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, број____ од __________ 2017. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

– уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или ако одустане од даљег рада.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора Министарство  има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Општина.

Члан 22.

Општина се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“. Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 24.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ОПШТИНА ЖАБАРИ                                                                                          МИНИСТАРСТВО

__________________	                                                                                 ____________________

ИЗВОЂАЧ

__________________________

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. I | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Водовод и канализација |  |
| 4. | Електроинсталације |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| 1. | УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА | % |
| --- | --- | --- |
| 2. | УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | % |

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

| Датум ЗА ПОНУЂАЧА (име и презиме овлашћеног лица) (мп) (потпис овлашћеног лица) |  |  |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, јавна набавка број 1.3.5/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

_______________________                   МП			За Понуђача

(датум)		________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, ЈН број 1.3.5/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, ЈН број 1.3.5/2017, најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу до потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.бр | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |

Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити именовани на реализацији предмета ове јавне набавке.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.бр | Врста радова | Tип понуђене опреме | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.б. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV

ИЗЈАВА

______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова број 1.3.5./2017 за

Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето

понудом број _________________ од ____________ 2017. године  обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

____________________________________

(Назив Наручиоца)

_____________________________________

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршило радове

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

_______________________

М.П.               Потпис овлашћеног лица

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потврђујем да је дана ___________________ 2017. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова за завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради реализације програма Заврши започето, јавна набавка број 1.3.5/2017. Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2017. године                              	 	         За Општину

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА | УКУПНО |
| I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1. Рашчишћавање терена у зони изградње. Скидање хумуса д=20 цм, рашчишћавање терена од крупног отпада, остатака материјала и сл, као и сечење густог растиња траве и млађара дрвећа у зони хале и простору око ње. Снимање и обележавање објекта и слично. Све утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 10 км, коју одреди Инвеститор. Рад подразумева 95% машинског рада и 5% ручног. Јединичном ценом је обухваћено и снимање и облежавање објекта. Обрачун по м2, припремљене површине. | м² | 650,00 |  |  |
| 2. Ископ земље 3. категорије у широком откопу, са одвозом вишка материјала на депонију.Радови се изводе на максималној дубини до 2,00 метара, са ручним досецањем ивица и равнањем површина, ручним планирањем дна рова и евентуалним разупирањем рова.Учешће ручног рада у укупној кубатури је око 15% Обрачун по м3 материјала у збијеном стању. | м³ | 0,00 |  |  |
| 3. Ископ земље 3. категорије у широком откопу, за темеље, са одбацивањем вишка материјала на градилишну депонију.Радови се изводе на максималној дубини до 4,00 метара, са ручним досецањем ивица и равнањем површина, ручним планирањем дна рова и евентуалним разупирањем рова.Учешће ручног рада у укупној кубатури је око 25% Обрачун по м3 материјала у збијеном стању. | м² | 0,00 |  |  |
| 4. Набијање земље после бетонирања темељних греда, а око темељних зидова, машински и ручно у слојевима максималне дебљине 20 цм, са квашењем, све до постизања потпуне збијености. Тражена збијеност Ме=50МПа. У цену је урачунато и набавка и транспорт земље. Обрачун по м3 материјала у збијеном стању. | м³ | 25,00 |  |  |
| 5. Утовар и одвоз вишка земље на локалну депонију удаљену до 10 км. Обрачун по м3. | м³ | 0,00 |  |  |
| 6. Набавка, довоз и уградња шљунка као тампона испод подова сале, д=40 цм, Ме=50 МПа. Шљунак мора бити без примеса земље, глине, хумуса или било каквих других муљевитих или стишљивих састојака. Уградњу вршити у минимум два слоја максималне дебљине 20 цм, са евентуалним потребним квашењем. После уградње слој мора имати прописану дебљину, стишљивост као и равност слоја +- 1цм. Обрачун по м2 у збијеном стању. | м² | 287,00 |  |  |
| УКУПНО I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |

| II БЕТОНСКИ И АРМИРАНО – БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1. Израда подне плоче д=15цм, АБ са армирањем у свему према статичком прорачуну, МБ30 Ц25/30. Позиција обухвата набавку довоз и уградњу материјала. Обрачун по м2 уграђене плоче. | м² | 556,00 |  |  |
| 2. Бетонирање стубова са монтажом и демонтажом оплате, МБ30 (Ц25/30), са набавком, довозом и уградњом материјала, оплатом као и учвршћивањем арматуре и нивелацијом дистанцерима арматуре као и неговањем бетона. Бетонирање радити континуирано без прекида. Обрачун по м3 уграђеног бетона. (15 x3,30x0,25x0,25) | м³ | 0,00 |  |  |
| 3. Набавка материјала и израда армирано - бетонских тракастих темеља 120/40 од бетона Ц 25/30 у земљи без оплате. Јединичном ценом обухваћено је справљање бетона у бетоњерци, довоз миксерима на просечну даљину л=5км, уградња, вибрирање и неговање бетона у складу са стандардима и упуствима надзорног органа. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м³ | 0,00 |  |  |
| 4. Набавка материјала и израда армирано-бетонских темељних зидова од бетона Ц 25/30 у двостраној оплати. Јединичном ценом обухваћено је справљање бетона у бетоњерци, довоз миксерима на просечну даљину л=5км, уградња, вибрирање и неговање бетона у складу са стандардима и упуствима надзорног органа. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м³ | 0,00 |  |  |
| 5.Набавка, довоз, исправљање, сечење, чишћење, заштита, везивање, уградња, и нивелисање арматуре у складу са статичким прорачуном. Обрачун по кг уграђене арматуре у тракасте темеље, темељне стубове и темељне зидове. | кг | 0,00 |  |  |
| 6. Бетонирање темељних АБ греда са израдом двостране оплате, МБ30 са набавком, довозом и уградњом материјала као и нивелацијом арматуре у пројектовани положај. У цену урачунато и скидање оплате и нега бетона до постизање одговарајуће марке бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м³ | 30,00 |  |  |
| 7. Бетонирање стубова са монтажом и демонтажом оплате, МБ30 (Ц25/30), са набавком, довозом и уградњом материјала, потребном оплатом као и учвршћивањем и нивелацијом дистанцерима арматуре и неговањем бетона. Бетонирање радити континуирано без прекида. Негу бетона вршити до постизања потребне марке бетона у складу са правилником, просечна дужина транспорта бетона 15 км, такође водити рачуна приликом вибрирања бетона да се не појаве тзв ,,гнезда,,. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м³ | 18,90 |  |  |
| 8. Бетонирање хоризонталних серклажа, подвлака, надвратних и надпрозорних греда са израдом оплате, МБ30 (Ц25/30), по статичком прорачуну, са набавком довозом и уградњом материјала као и набавком и нивелацијом арматуре у пројектовани положај и неговањем бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м³ | 61,00 |  |  |
| 9. Набавка, довоз и угарња материјала на изради полумонтажне таванице, типа "Ферт", дебљине 14+6 цм. Ослонце ребара изравнати цементним малтером. Свако ребро мора бити наслоњено минимум 5 цм на ослонац и арматура препуштена још 10 цм. Поставити ребро за укрућење, за распоне веће од 3 м. Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. Пре бетонирања извршити прање ослонаца. Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана. У цену улази сав неопходан репроматеријал за квалитетну израду као и нега бетона. Обрачун по м2 таванице. | м² | 207,00 |  |  |
| УКУПНО II БЕТОНСКИ И АРМИРАНО – БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |

| III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1. Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6 или беомалом. Дебљина зида је 25 цм. Блокове пре уградње квасити водом. Зидање у строго хоризонталним редовима, са спојницама дебљине 1 цм, 100% попуњене малтером. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 0,50 цм. Јединичном ценом је обухваћено: справљање малтера, превоз, пренос и подизања у висину (дизалицом) малтера и гитер блокова и зидање. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м³ | 87,00 |  |  |
| 2. Зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 или беомалом. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин, са једновременом израдом АБ вертикалних и хоризонталних серклажа од бетона Ц 25/30 дим 10/20 цм у одговарајућој оплати, а који улазе у квадратуру зидова. Арматура се посебно обрачунава. Јединичном ценом је обухваћено: справљање малтера на градилишту - у мешалици, израда и монтажа серклажа, монтажа и демонтажа потребне скеле, превоз и пренос малтера и блокова и зидање са спојницама (хоризонталним и вертикалним) дебљине д=1цм, у строго хоризонталним редовима. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. | м² | 189,00 |  |  |
| УКУПНО III ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |

| IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1.Набавка, транспорт, извлачење, исправљање, чишћење, размеравање, обележавање, сечење, савијање, монтажа, везивање и уградња арматуре у свему према пројекту и детаљима арматуре. Плаћа се комплет по кг готове арматуре без обзира на профил и врсту бетонског гвожђа. Јединичном ценом је обухваћен сав додатни материјал који је потребан да би се позиција комплет извела (дистанцери, паљена жица, жица и сл.). Обрачун по кг. | кг | 16.500,00 |  |  |
| УКУПНО IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |

| V РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |
| --- |
| 1.Набавка материјала, израда и монтажа челичне кровне конструкције од кутијастих профила система двоводни кров, распона и димензија елеменатау свему према статичком прорачуну. Јединичном ценом је обухваћена израда шаблона са кројењем, набавка, транспорт, пренос и монтажа елемената конструкције одговарајућих пресека, уз коришћење везивних елемената (заваривање, завртњи итд.). У ову позицију је урачунат материјал и рад на монтажи и изради лежишта, спрегова и свих осталих конструктивних елемената за комплет извођење кровне конструкције, као и фарбање свих елемената антикорозивном и противпожарном завршном бојом F60 min у два премаза. Обрачун по кг изведених радова. | кг | 12.000,00 |  |  |
| УКУПНО V РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: |  |

| VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1. Израда кровног покивача хале и Анекса од сендвич панела, испуна од полиуретана дебљине 30мм, горња површина трапезоидна, тип сличан Кингспан KS1000 RW или одговарајући, дужина панела од слемена до стрехе, без наставака, такође, у позицији урачунато и постављање слемењака од пластифицираног лима д=0.8 мм, РШ 50цм и постављање окапница истих карактеристика као и слемењаци. Позиција подразумева комплет израду са набавком и монтажом свог неопходног репроматеријала (завртњева, хоршафа, силикона и сл). Обрачум по м2 готовог кровног покривача. | м² | 589,00 |  |  |
| УКУПНО VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |

| VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1. Израда и монтажа висећих полукружних олука од бојеног поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 55 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 висећег олука. | м | 144,00 |  |  |
| 2. Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, атиак, надзидака бојеним поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 60цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1 кровне ивице. | м | 70,00 |  |  |
| УКУПНО VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |

| VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1. Израда и постављање застакљених прозора, димензија 80x300 цм. Прозоре израдити од елоксиране браварије мин 5 коморе са термомостом тј. алуминијума, са троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и испуном од хелијума, по шеми столарије и детаљима. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Боја по избору Инвеститора. Обрачун по комаду прозора. | ком | 8,00 |  |  |
| 2. Израда и постављање застакљених прозора, димензија 160x300 цм. Прозоре израдити од елоксиране браварије мин 5 коморе са термомостом тј. алуминијума, са троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и испуном од хелијума, по шеми столарије и детаљима. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Боја по избору Инвеститора. Обрачун по комаду прозора. | ком | 2,00 |  |  |
| 3. Израда и постављање застакљених прозора, димензија 380x300 цм. Прозоре израдити од елоксиране браварије мин 5 коморе са термомостом тј. алуминијума, са троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и испуном од хелијума, по шеми столарије и детаљима. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Боја по избору Инвеститора. Обрачун по комаду прозора | ком | 4,00 |  |  |
| 4. Израда и постављање двокрилних врата, димензија 210x220 цм. Врата израдити од првокласних профила, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, рубни затварач, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити са троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и испуном од хелијума. Обрачун по комаду врата. | ком | 1,00 |  |  |
| 5. Израда и постављање двокрилних врата, димензија 250x240 цм, са надсветлом. Врата израдити од првокласних профила, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, рубни затварач, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити са троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и испуном од хелијума. Обрачун по комаду врата. | ком | 2,00 |  |  |
| УКУПНО VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |

| IX РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (I фаза) |
| --- |
| 1. Ручни ископ земљаног и шљунковитог материјала за полагање водоводних ПЕ цеви Ø 32 са затрпавањем истих материјалом из ископа по постављању песка д=10цм испод и изнад цеви као и око цевикомлет. Обрачун по м канала просечне дубине око 80 цм, ширине у складу са промером цеви. | м | 45,00 |  |  |
| 2. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 63 комплет саликом 63/90 туљком и навојном прирубницом за прелаз са ПЕХД на ZN-cev) на крај цеви ван објекта (3м од објекта) цев затворити поставити чеп ради наставка у II фази. Обрачун по м1 постављене разводне мреже у објекту, а пре бетонирања подне плоче. | м | 16,00 |  |  |
| 3. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 32 комплет са рачвама ( Т-ком и полуспојнице на 1"-3/4" ( 8 спојева). Обрачун по м1 постављене разводне мреже у објекту а пре бетонирања подне плоче. | м | 30,00 |  |  |
| 4. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 25 комплет са рачвама ( Т-ком и полуспојнице, редуцири, лукови 900 3/4" -1/2" ( 26 спојева). Обрачун по м1 постављене разводне мреже у објекту а пре бетонирања подне плоче. | м | 27,00 |  |  |
| 5. Набавка и уградња ПЕХД водоводних цеви ДН 22 комплет са чеповима на крају цеви, а 25 цм изнад подне плоче за наставак развода цевима ППР на зид а пре малтерисања (II фаза) обрачун ком изведених развода у објекту а пре бетонирања подне плоче. | ком | 26,00 |  |  |
| 6. Ручни ископ земљаног и шљунковитог материјала за полагање канализационих ПВЦ цеви са затрпавањем истих материјалом из ископа по постављању песка д=10цм испод и изнад цеви као и око цеви. Обрачун по м канала просечне дубине око 80 цм, ширине у складу са промером цеви. | м | 119,00 |  |  |
| 7. Набавка и уградња ПВЦ цеви, прве класе, од Ø - 50 до Ø - 125, у цену урачунат сав материјал цеви, лукови, рачве, редукције, ревизије, гумице и сав неопходан рад на комплет извођењу. Уградњу цеви извести са падовима и описима у складу са пројектом. Обрачун по м изведених и комплет завршених радова. |  |  |  |  |
| Ø 160 | м | 7,00 |  |  |
| Ø 125 | м | 56,00 |  |  |
| Ø 110 | м | 42,00 |  |  |
| Ø 75 | м | 14,00 |  |  |
| Ø 50 | м | 28,00 |  |  |
| 8. Израда ревизионог силаза од бетона МБ20, водонепропусног, унутрашњих димензија Ø 600 мм дебљина зидова је 10 цм са армирано бетонском доњом и горњом плочом од 10 цм. На зиду уградити пењалице од бетонског гвожђа Ø 18 мм ширине газишта 30 цм које су уграђене у зид 15 цм и вире из зида 15 цм у два реда на вертикалном растојању од 30 цм (неизменично). Прва на 60 цм од горње ивице силаза. Дубина силаза је око 1.20 метара. Израда поклопца линеног за 220 кг. Обрачун по комаду готовог силаза | ком | 5,00 |  |  |
| 9.Повезивање новоизрађене канализационе мреже у постојећу шахту "затворени систем повезивања" са ревизијом | ком | 1,00 |  |  |
| УКУПНО IX РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ: |  |

| X РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ УЗЕМЉИВАЧА |
| --- |
| 1. Набавка и полагање челичне поцинковане траке 25кс4мм П20 СРПС Н.Б4.901 у темељу објекта и њено спајање са арматуром емеља. Истом траком извести и извод за мерно разводни ормар МРО. Спајање траке се изводи укрсним комадима типа СРПС Н.Б4.936. | м | 100,00 |  |  |
| УКУПНО X РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ УЗЕМЉИВАЧА: |  |

| XI ОСТАЛИ РАДОВИ |
| --- |
| 1.Завршно чишћење објекта по завршетку радова са одвозом чута и сл. | м² | 520,00 |  |  |
| УКУПНО XI ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |
| --- |
| I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II БЕТОНСКИ И АРМИРАНО – БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| V РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |
| VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| IX РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |
| X РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ УЗЕМЉИВАЧА |  |
| XI ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ без ПДВа: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ са ПДВом: |  |

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ТЕХНИЧКИ ОПИСИ СА ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОБЈЕКАТ: ФИСКУЛТУРНА САЛА

1. УВОД

На основу Пројектог задатка је урађено идејно решење фискултурне сале, касније и ПГД,  повезане топлом везом са постојећим објектом школе.

2. ЛОКАЦИЈА

На парцели се налази објекат школе, који се са објектом Сале повезује топлом везом дужине 8.72м, која ће се висински уклопити у постојећи терен, тако што ће релативна  кота пода у Сали бити 0,00м. Како је укуна денивелација од улазног степеништа до супротног краја сале 1,16м, ова разлика у висине ће бити превазиђена делимичним насипањем земље из ископа у зону где је објекат  приближно 60цм изнад коте терена.

3. ДИСПОЗИЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

У складу са пројектним задатком извршена је функционална организација простора тако да је архитектонском смислу у пуној мери искоришћен капацитет локације и постојећи темељи  и део стубова изграђени пре 25 и више година. Предвиђена је изградња фискултурне сале са простором за свлачионице мокрим чворовима, справарницом, а у простору васпитне групе предвиђено је адаптација и опремање сале за стони тенис.

У фискултурну салу се може прићи из саме школе тзв. топлом везом и тај улаз је предвиђен за ученике и наставно особље, а такође и кроз васпитну групу поред сале за стони тенис за рекреативну групу.

4. КОНСТРУКЦИЈА

Објекат је пројектован тако да се искористе постојећи темељи и распоред стубова. На постојећим темељним зидовима предвиђено је да се одраде хоризонтални серклажи који би уједно служили за нивелацију темељних зидова у висини подне плоче.

Слојеви подне плоче су: преко слоја тампон шљунка д=15цм је мршави бетон д=5цм, а изнад је армиранобетонска плоча д=15цм. Преко армиранобетонске плоче предвиђен је хидроизолациони слој кондор 4мм а преко хидроизолације се поставља термоизолација стиродур д=8цм, Преко термоизолације ради се цементна кошуљица д=5цм. А као завшни слој је ТАРКЕТТ  СПОРТСКИ ВИНИЛ ОМНИСПОРТС д=8,3мм.

Зидови су зидани гитер блоком д=25цм са унутрашње стране омалтерисани машинским продужним малтером, а са спољне стране је демит фасада.

Међуспратна конструкција изнад сале је сасадни сенвич панел д=15цм на предвиђену подконструкцију, а која се ослања тј. се качи на челичну кровну конструкцију. На делу изнад свлачионица је међуспратна ферт конструкција са термоизолацијом од тервола.

Кровна конструкција је од челичних хладнообликованих профила,  а кровни покривач  сендвич панел са

полиуретаном д=30мм.

Спољна и унутрашња обрада.

Прозори  и фасадна врата су израђени од елоксиране браварије  тј алуминијума, са троструким нискоемисионим стаклом 4+8+4+8+4 мм и испуном од хелијума, по шеми столарије и детаљима. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Боја по избору Инвеститора.

Оков хромиран, високо квалитетан, реномираног производјача.

Осветљење

Осветљење је усвом просторијама комбиновано, природно и вештачко зависно од доба дана,  прозори су зидни.

Инсталације

У објекту су предвидјене следеће инсталације:

-	инсталације струје

-	инсталације телефона

-	инсталације водовода и канализације

-	инсталације ПП опреме

ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА

1. Фискултурна сала        под паркет    П= 298,17 м2

2. Свлачионица мушка    плочице         П=   15,65 м2

3. Наставник                    плочице          П=   15,43 м2

4. Справарница               паркет            П=   30,91 м2

5. Улаз у салу                  плочице         П=   13,27 м2

6. Наставник                    плочице         П=   15,43 м2

7. Свлачионица женска   плочице         П=   15,65 м2

8. Мокри чвор                 плочице         П=   11,16 м2

9. Мокри чвор                 плочице         П=   11,16 м2

10. Ходник                       плочице         П=    63,67 м2

11. Топла веза                 плочице         П=    23,30 м2

Укупно нето   П= 513,80 м2

Укупно бруто  П= 556,49 м2

УКПУНО НЕТО  ПОВРШИНА                                                 П нето  укупно= 513,80 м2

УКПУНО БРУТО ПОВРШИНА                                                П бруто укупно= 556,49 м2

OPŠTI USLOVI

ZAIZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim tehničkim propisima, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj pozicijinije drugačije uslovljeno.

Sve odredbe ovih opštih oslova kao i navedenih opštih opisa, su sastavni delovi ugovora sklopljenog između investitora i izvođača.

Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cenama izvođača. Ugovorene cene  su pojedinačne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim predračunom), vodu, osvetlenje, pogonski materijal i energiju mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli oznake upozorenja i drugo, režiju izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu, kao i uslove navedene uprethodna dva stava.

Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziji da se izvestan naveden rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.

Takođe se neće priznavati nikakva naknada, odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja normalnih vrednosti iz prosečnih normi u građevvinarstvu.

Obračun i kvalifikacija izvedenih radova vršiće se prema važećim prosečnim normama u građevinarstvu, kao i tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, što je obavezno i za investitora i izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna ne bude drugačije nazanačeno.

Isto tako obavezni su za izvođača i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugačije.

Opšti opis dat uz jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva  na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden.

Kod svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji mora odgovarati važećim tehničkim propisima, standardima i opisima odgovarajućih pozicija u predračunu radova. Za svaki materijal koji se ugrađuje, izvođač mora prethodno podneti nadzornom organu atest na uvid. U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta materijala, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni za investitora i izvođača. Ako izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, investitor će narediti rušenje,  a sva materijalna šteta od narednog rušenja pada na teret izvođača bez prava reklamacije i prigovora na rušenje koje u tom smislu donose investitor ili građevinska inspekcija.

Sav materijal za koji predstavnik investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a investitor će obustaviti rad ukoliko izvođač pokuša da ga upotrebi. Kod svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u prosečnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtev investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika. Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika investitora potrebno objašnjenje planova i obaveštenja za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektnim elaboratom.

Ako bi izvođač, ne konsultujući investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom uputstvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne budu preko građevinskog dnevnika od strane predstavnika investitora odobrene. Ako izvođač, neki posao, bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika investitora, preko građevinskog dnevnika.

Objekat i celo gradilište izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova, pre predaje objekta, sve rupe, WC jame, rupe od skela i ograda, izvođač je dužan da zatrpa, nabije, poravna, celu površinu niveliše i to sve dobro da se kasnije ne bi javljala sleganja.

Za tehnički pregled i primopredaju, izvođač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu očistiti od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata.

Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa, staze,  kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti kao i sva stolarija i bravarija, staklene površine i sve krovne površine.

Kolovoz i trotoari oštećeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehničkipregled i primopredaju objekta.

Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama. Eventualnu štetu, koju bi izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili susednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku.

Posebno se skreće pažnja izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi naneo svojim nepažljivim i neodgovornim radom na susednim, postojećim objektima. Ukoliko se pojavi potreba osiguranja (podbetoniravanja i slično) temelja postojećih susednih objekata, takav rad će investitor platiti posebno, no jedino će izvođač biti odgovoran za svu štetu ukoliko on blagovremeno ne preduzme sve potrebne mere za osiguranje susednih objekata.

U slučaju konstruktivnih izmena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz predračuna nastale viškove ili manjkove, izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i ograničenja, kao i bez prava na odštetu, s tim što će mu se bilo višak ili manjak obračunati po pogodbenim cenama.

U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, izvođač je dužan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cenu i sve to uvede u građevinski dnevnik, a prema cenovniku svih materijala i radne snage, koji je dužan da priloži uz ponudu (analiza cena).

Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijali i drugo) zahteva od izvođača pismenu garanciju da će izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni.

Izvođač je dužan da uskladi rad podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete, na teret krivca. U protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje bi nastale zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo da zahteva da izvođač za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (nadzorni organ) izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno.

Pored svih privremenih objekata koji su izvođaču potrebni za izvođenje radova, izvođač je dužan da obezbedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za vreme gradnje objekta održava uredno uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao i neopodnog kancelarijskog inventara.

Ukoliko je izvođaču potrebno da zauzme radi organizovanja gradilišta i uskladištenja materijala, pored parcele još i susedna zemljišta i trotoare, izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje od nadležnih organa, odnosno sopstvenika, s tim da potrebne izdatke za ovo korišćenje ne može posebno zaračunati investitoru.

Izvođač je dužan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem ’’Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu’’.

Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda, investitoru preda sve potvrde koje su zakonom i propisima predviđene (o postavljanju objekta na regulacionu liniju, priključcima na energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, itd.). Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na teret izvođača.

Izvođač je dužan da po završenom poslu podnese investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse koje terete izvođača za vreme izvođenja radova.

Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik izvođač će voditi na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik investitora svakodnevno pregledati i ovetavati svojim potpisom na svakoj strani.

Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi investitora, postojeća tehnička i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije.

Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno i po detaljima proktanta.

Do predaje objekta investitoru izvođač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje.

Izvođač je dužan da na gradilište postavi za celo vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog stručnjaka koji će odgovarati za stručnu kontrolu i tačno izvršenje svih obaveza izvođača.

Sve obaveze u ovim opštim opisima izvođač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacije.

ZIDARSKI RADOVI

Materijal upotrebljen za zidanje mora biti kvalitetan, a izrada stručna, prema važećim tehničkim propisima i SRPS-u.

Opeka i svi ostali opekarski proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati SRPS-u B. D1. 011 do B. D1. 015/79, B. 01. 016, B. D1. 017/84, B. D1. 022, B. D1. 030/79.

Kreč - u svemu prema SRPS -u B. C1. 020/81. 7

Cement – u svemu prema SRPS -u B. C1. 009/82 i B. C1. 011/82.8.

Pesak – u svemu prema SRPS -u B.B8. 040/82 i B. B8. 042/84.

Gips – u svemu prema SRPS -u B. C1. 030.

Voda- koja se upotrebljava za spravljanje maltera mora biti čista, bez ikakvih organskih sastojaka koji bi mogli štetno da utiču na kvalitet maltera i mora da odgovara odredbama JUS-a U. M1. 058.

Zidanje opekom

Zidanje opekom vršiti tačno po planu, sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih komada (manjih  od 1/4  opeke), s tim da se izlomljene opeke i komadi ne smeju stavljati jedno do drugog u zid.

Vertikalne i horizontalne spojnice moraju biti potpuno ispunjene malterom, to jest moraju biti bez šupljina. Malter u spojnicama ne sme biti deblji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne od 1.5 cm do 2.0cm radi bolje veze maltera kod malterisanja zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom, dok je još svež. Svi ispadi iz zidnih površina, kao što su prozorski banci, lukovi, venci, proširenje kod dimnih kanala, međuprozorski stupci i drugo neće se zasebno plaćati, pošto su obračunati u kubaturu zidanja.

Takođe, u ceni zidanja predvideti izvođenje svih otvora, žljebova za prolaz vertikalnih vodova kanalizacije, centralnog grejanja, elektro istalacija, olučnih cevi, dimnih kanala i slično sa kasnijim zaziđivanjem opekom, ili krpljenjem žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvršenih instalacija i za sve ove radove neće se plaćati posebna naknada.

Za pregradne zidove od pola opeke, iz masivnih zidova ispustiti za vezu u svakom četvrtom redu po pola opeke, a za pregradne zidove nasatično zidane ostaviti žljebove dubine 1/4 opeke po celoj visini zida u svakom drugom redu.

U visini iznad vrata, odnosno na 2.0 metra od poda izraditi armirano betonski serklaž visine 25 cm, marke betona MB -150 armiran sa dve šipke ±Ø 8 mm. Vezu, pregradnog zida sa armirano-betonskim zidovima i stubovima, izvesti  pomoću žice prečnika 6 mm, u svakom drugom redu opeke, odnosno na 25 cm po visini zida.

Za zidanje fasadnih zidova giter opekom, koja se ne malteriše upotrebiti samo odgovarajuću opeku sa oštrim i pravim ivicama ujednačene boje.

Prilikom zidanja voditi računa da spojnice budu potpuno horizontalne i vertikalne. Da bi spojnice bile jednake širine prilikom zidanja razmak redovadavati betonskim gvožđem Ø 10 mm.

Slog za zidanje, koji bude određen od strane projektanta, mora se sprovesti po celoj površini zida korektno.

Sva unutrašnja stolarija ugraђuje se suvom montažom.

Prilikom zidanja naročito obratiti pažnju na izradu dimnjačkih kanala. Ove kanale obavezno treba izvoditi uz primenu glatkih, četvrtastih trupaca, koje pri zidanju treba obilato zalivati malterom radi sprečavanja vazdušne veze susednih dimnjačkih kanala, odnosno malterisati dimnjak sa unutrašnje strane (dersovati).

U podrumu i tavanu obeležiti svaku dimnjačku cev za koji će sprat služiti. Kod zidanja na velikoj vrućini opeku kvasiti – zamakati u vodu. Kod zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u seizmičkim područjima, zabranjeno je seizmičkim propisima.

U slučaju da se zidanje prekine zbog hladnoće svi zidovi se na mestu prekida rada moraju zaštititi od kvašenja i smrzavanja, pokrivanjem po celoj debljini zida oplatom od dasaka.

Ako se zidovi ištete od kvašenja i mraza zbog rđave zaštite, onda će se, prilikom nastavljanja posla, mrazom oštećeni radovi, porušiti i ponovo izidati bez naknade štete od strabe investitora.

Malter će se spravljati samo u onim količinama koliko može da se potroši istog dana. Stvrdnut malter se ne sme upotrebljavati. Spravljanje maltera ima se vršiti tačno po propisima, a razmere kako se traži u dotičnoj poziciji predračuna.

Kod zidanja zidova drugim materijalima – giter blokovima, durisol blokovima, gas betonskim blokovima i drugim, treba se pridržavati uputa proizvođača.

U cenu za 1 m3 ili 1 m2 uračunati sav rad, materijal, normalan rastur materijala, alat, transport, pokretne skele, zarada i svi državni doprinosi i dažbine. Serklaži kod pregradnih zidova se neće posebno plaćati, jer su ukalkulisani u jedinačnu cenu zidova.

Način obračuna plaćanja: u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinsko zanatskih radova, važećim prosečnim normama u građevinarstvu i odgovarajućim tačkama predmeraradova, po m3 odnosno po m2 (pregradni zidovi) izvedenog zida, ukoliko to u opisima pojedinih pozicija radova ne bude drugačije naznačeno. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja zajedno sa nadprozornom i nadvratnom gredom, s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini zida po meramaupisanim u planu. Smanjenje debljine zida u prozorskim nišama, ukoliko ih ima, neće se odbijati od kubature zidanja.

BETONSKI  RADOVI

Sve pozicije betonerskih radova moraju biti izvršene striktno i kvalitetno na mestu i prema detalju, kako je projektom predviđeno.

Za svaku poziciju i vrstu rad označena je marka betona, koja se mora ostvariti u toku rada, a koju Izvođač radova dokazuje izradom kontrolnih betonskih kocki i ispitivanjem u ovlašćenim laboratorijama.

Kontrolne kocke Izvođač radova pravi u prisustvu Nadzornog organa, a sam trošak izrade kontrlolnih kocki snosi Izvođač radova. Ukoliko se postignu podbačaji u marke betona koji je ugradjen u konstrukciju, Nadzorni organ može narediti izradu naknadnih cilindričnih uzoraka iz gotovog betona koji je ugradjen u konstruktivne elemente objekta.

Ukoliko ovaj rezultat bude negativan onda će se konsultovati statičar za davanje ocene stabilnosti objekta ili elemenata konstrukcije, a ukoliko se ne može obezbediti potrebna stabilnost, onda se pristupa izradi projekta sanacije objekta. Troškovi napred navedenog pašće na teret Izvođača radova.

Izrada i ugradnja betona vrši se mašinskim putem. Ručno spravljanje i ugradjivanje betona je zabranjeno, osim za tzv. ležeće betone. Nadzorni organ i ma pravo da zahteva od Izvodjača da prilikom  spravljanja betona postavi kontrolora, za doziranje cementa, granulacije šljunka idr. , što je ovaj u dužnosti da prihvati.

Sva betoniranja zidova i stubova visine preko 1,00 metara se moraju se betonirati pomoću levka kako bi se izbegla segregacija betona. Izvođač radova je dužan da podnese dokaze o kvalitetu ugrađenog materijala a posebno cementa, separiranog šljunka i vode. Ukoliko se koristi kamenimaterijal on mora biti bez primesa muljevitog sastava tj ne sme imati veću muljevitost od 2% težnskih delova. Ako poseduje veću muljevitost onda se mora vršiti pranje agregata vodom.

Za sve betone koji se upotrebljuju, a koji imaju marku veću od MB15 mora se proveravati granulometrijski sastav agregata za beton. Na osnovu garnulometrijske krive vrši se doziranje frakcija kao i izbor odgovarajuće mešavine agregata.

Voda koja se koristi za beton mora biti bez organskih primesa, a količina vode koja se koristi u spravljanju betona zavisi od vodocementnog faktora i kreće se od 0,45-0,55. U toku rada se treba stalno kontrolisati količina upotrebljene vode obzirom da se stalno menjaju uslovi rada na radiličtu kao i elementi za koje se beton upotrebljava.

Pre betoniranja obavezno izvršiti pregled montirane skele i oplate, kao i ugradjene armature. Sve zatečeno upisati u dnevnik i odobriti betoniranje. U toku betoniranja radnici ne smeju gaziti preko armature.

Ukoliko u toku betoniranja dodje do prekida onda se to može vršiti ne mestima gde je to propisima dozvoljeno. Pre nastavka površinu dobro očistiti  a na spojevima starog i novog betona dodaje se mala količina sitnozrnog ili plastičnog betona.

Transpot betona traktorima kolicima i sl. je zabranjen. Za transport koristiti isključivo specijalizovana vozila auto - miksere.

Nabijanje betona isključivo igličnim per-vibratorima ili ukoliko su u pitanju tanje površine vibropločama.

Posle betoniranja vrši se  nega betona, u normalnim uslovima to podrazumeva polivanje betona narednih 7 dana radi normalnog procesa vezivanja. Ukoliko se pojave visoke temperature vrši se posebna zaštita površina betona, radi izbegavanja pojava prslina. ( prekriti betonske površine sundjerastim materijalom i stalno ga kvasiti vodom ili sl.)

Zabranjeno je spravljati beton sa više vrsta cementa.

Zbog lakše demontaže oplate vrši se predhodno premazivanje iste oplatanom, što je sastavni deo pozicije.

U cenu pozicije betona predvidjen je sav rad, materijal, upotreba alata, spoljnji i unutrašnji transport, društvene dažbine i svi troškovi koji terete prodajnu cenu betona, nega i zaštita betona, dodaci betonu, oplata i skela, troškovi goriva i električne energije, kao i troškovi atestiranja i ispitivanja materijala odnosno betona.

STOLARSKI RADOVI

Svi stolarski radovi se moraju izvesti stručno ikvalitetno, a u svemu prema tehničkim uslovima za izradu građevinske atolarije i prema važećim standardima.

Sva stolarija mora biti izvedena prema tehničkom opisu, specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta.

Izvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora odgovarati svojoj nameni kako u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu.

Sva stolarija mora da bude proizvedena od prvoklasnog, suvog, drveta čija je vrsta određena projektom, bez crvotočine i čvorova, kao i od predviđenog pločastog materijala (šper ploče, lesonit, medijapan i slično).

Svi ugrađeni stolarski elementi moraju zadovoljavati sledeće uslove:

- nepropustljivost na udar vazduha i vode

- termičku zaštitu prema važećim propisima

- zaštitu od zvuka prema važećim propisima, a u svemu prema tehničkim uslovima iz elaborata za

građevinsku fiziku i

- odgovarajuću i kvalitetnu površinsku zaštitu.

Izvođač je dužan da na gradilište donese prototip sa atestom koji će odobriti projekant.

Stolarija koja nije atestirana ne sme se ugrađivati.

Sva spoljna stolarija mora biti izvedena prema šemama i opisima kao i detaljima proizvođača i mora zadovoljiti uslove termičke zaštite, dihtovanja i vodonepropustivosti. Svaka stolarska pozicija mora imati odgovarajući okov.

Pre početka izvođenja stolarskih radova izvođač će sve mere zapisnički utvrditi sa projektantom i

nadzorom.

Okov stolarskih elemenata mora biti kvalitetan i estetski dobro oblikovan, a po izboru projektanta i

opisima iz šema stolarije i tehničkom opisu.

Površinska obrada-bojenje stolarije mora biti u svemu prema zahtevima iz projekta a u zavisnosti od

namene prostorije gde seugrađuje. Potrebno je atestom dokazati kvalitet boja.

Sva vrata snabdeti potrebnim okovom, bravom sa ključevima kao i zatvaranje spojeva sa ostalim

materijalima-dihtovanje.

Obračun se vrši po komadu ugrađenog stolarskog elementa (prozor, vrata) finalno obrađenog i

zastakljenog sa svim potrebnim okovom, spojnim i izolacionim materijalom.

BRAVARSKI RADOVI

Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i SRPS standardima za ovu vrstu radova.

Za sve materijale koje ugrađuje izvođač mora da dostavi ateste od ovlašćene nadležne ustanove (Institut za ispitivanje materijala RS ili sl.), kojim potvrđuje da ti materijali odgovaraju propisanoj i traženoj nameni. Atesti ne smeju da budu stariji od godinu dana od dana izdavanja do dana ugrađivanja pozicije bravarskih radova.

Sve pozicije bravarskih radova imaju se izvesti u svemu prema šemi bravarije iz glavnog rpojekta i prema radioničkim crtežima za svaku poziciju, a ugrađivaće se na mestima predviđenim projektom.

Izrada detalja bravarije i izvođačkih crteža predstavlja obavezu izvođača radova.

Izvođač je obavezan da po sklapanju ugovora, a pre početka proizvodnje dostavi projektantu izvođačke crteže i detalje i da ih sa njim i predstavnikom investitora uskladi sa ostalim građevinsko-zanatskim i instalacionim radovima.

Svi izvođački crteži i detalji predmet su razmatranja i overe projektanta.

Za masovne pozicije bravarskih radova izvođač je obavezan da uradi odnosno obezbedi odgovarajuće protivtipove. Nakon pismenog usvajanja prototipova izvođač stiče pravo da otpočne sa serijskom izradom, ili nabavkom odgovarajućih sklopova ili kompletnih elemenata.

Ostale pozicije bravarskih radova izvođač počinje da radi nakon overe izvođačkih crteža i detalja.

Bravarske pozicije imaju se izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vučenih kutijastih profila različitih preseka, cevi, ispune od čelične oblikovane žice i ostalih materijala predviđenih opisom pozicije ili materijala koji nisu bili predviđeni opisom pozicije, uz odgovarajuću ugradnju, u svemu prema predviđenom tehnološkom postupku.

Detalji veza, spojeva, ankerovanja i dr. moraju biti u svemu saglasni sa odredbama JU standarda i tehnologiji proizvođača, i izvedeni uz prethodnu saglasnost projektanta i nadzornog organa.

Sve pozicije bravarskih radova moraju biti propisno zaštićene od korozije i završno obojeni.

Sprovođenje anti korozivne zaštite obuhvata sledeće operacije, ali se time ne ograničavaju, niti isključuju i drugi postupci, koji mogu biti tehnološki zahtevani, po potrebi:

-odmašćivanje metalnih profila i limova odgovarajućim sredstvima,

-čišćenje od rđe peskarenjem suvim čistim kvarcnim peskom granulacije od 0,2 do 3,0mm sa završnim otprašivanjem komprimiranim vazduhom,

-premazivanje temeljnom bojom (anti korozivno sredstvo – minijum, radidolin ili sl.) u dva sloja.

-Bojenje svih vidljivih površina izvršiti sa dva osnovna i dva završna premaza bojom na bazi hlor kaučuka u debljini sloja od d=260  (mikrona) u svemu prema tehnologiji i uputstvu proizvođača boje, u tonu po izboru projektanta.

Zahtevani garantni period postojanosti boje na svim bravarskim pozicijama, a posebno na fasadnim elementima izloženim atmosferskim i temperaturnim uticajima iznosi deset godina.

Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporučilaca, rade se u radionici izvođača bravarskih radova, uključujući i anti korozivnu zaštitu i bojenje.

Bravriju zaštititi i čuvati od oštećenja do predaje investitoru.

Ukoliko pre izvršenog tehničkog prijema dođe do oštećenja boje, materijala ili prskanja stakla, izvođač će svako oštećenje teže prirode, zameniti blgovremno novim elementom o svom trošku.

Pod oštećenjem boje ili materijala podrazumeva se oštećenje koje se može zapaziti sa udaljenosti od 50cm.

Jediničnom cenom odgovarajuće pozicije obuhvaćena je isporuka i ugradnja ankera i ankernih pločica, konzola, nosača i sl. koje izvođač ugrađuje prilikom betoniranja zidova i međuspratnih konstrukcija, zatim, pokrivne rozete, opšivne lajsne, zaptivni materijal i drugo i to se neće posebno plaćati.

Jediničnom cenom, takođe, obuhvaćeno je zastakljivanje bravarskih pozicija. Opisom svake pozicije predračuna biće definisano kojom vrstom stakla i koje debljine će se izvršiti zastakljivanje bravarske pozicije.

Sve pozicije krovne konstrukcije (nosači, spregovi, ležišne ploče, podužni nosači, i sl.) moraju biti premazane vatrootpornim premazima  Fmin 60 minuta, a sve u skladu sa Projektom zaštite od požara.

ALUMINIJUMSKI RADOVI

Ovim opisima obuhvataju se svi radovi koji se odnose na izradu, isporuku i montažu fasadnih elemenata, prozora i vrata, uključujući sav potreban materijal, zastakljivanje, zaptivke, izradu radioničkih detalja, dostavu uzoraka, izradu i dostavu protipova, sertifikata i atesta, zaštitu izvedenih radova do predaje investitoru, čišćenje i dr.

Crteži arhitekte i ovi opisi biće osnov za izradu radioničkih detalja.

Svi fasadni elementi, vrata i prozori odgovaraće u svemu ovim opštim uslovima i biće izvedeni u dimenzijama i oblicima prema relevantnim detaljnim crtežima.

Pre početka izrade detaljnih radioničkih crteža i proizvodnje elemenata izvođač je dužan da sve mere proveri.

Materijal i njegove karakteristike

Osnovni materijal za izradu fasadnih elemenata, prozora i vrata biće aluminijumski puni ili šuplji vučeni profili anodizirani u boji po izboru projektanta.

Kotve, šrafovi, vijci, zavrtnji, zakivci i drugi pričvrsni materijali biće od visokokvalitetnog čelika, antikorozivno  zaptiveni prevučeni kadmijumom. Na mestima gde su vidljivi bile iste obrade kao i vučeni aluminijumski profili.

Podkonsrtrukcija, ankeri, pakne i spojevi bile od aluminijuma, nerđajućeg čelika ili pocinkovanog čelika.

Izrada elemenata

Svi aluminijumski elementi biće urađeni prema odobrenim radioničkim crtežima i detaljima, sa stručnom radnom snagom i pod rigoroznom fabričkom kontrolom.

Spojevi u ramovima i na uglovima biće mehanički spojeni ili elektro zavareni tako da osiguravaju jak i čvrst spoj. Zavareni spojevi moraju biti permanentno vodootporni i bez oštećenja površinske zaštite.

Prilikom izrade potrebno je obezbediti dozvoljenu toleranciju za širenje i skupljanje elemenata izloženih atmosferskim uticajima, kao i deformacije na pritisak vetra. Izvođač će snositi svaku odgovornost u vezi tačnog proračuna, kvaliteta i dimenzija. Svaka deformacija u aluminijumskim elementima, naprslina ili lomljenje stakla zbog neodgovarjauće ili neobezbeđene tolerancije biće popravljeni od strane izvođača o njegovom trošku.

Aluminijum mora imati jedan sloj protiv korozije i protiv hemijskih reakcija između dva metala koji se prevlače pre montaže.

Sastavi – mesta dodira aluminijumskih profila i armirano betonske konstrukcije ili zida zaptivaju se dvokomponentnim trajno elastičnim gitovima u boji po izboru projektanta.

Obrada

Sve eksponirane i vidljive površine biće mašinski izglačane do ujednačene čiste površine borade, bez defekta, mrlja od farbe, ogrebotina i dr.

Aluminijumske profile završno obraditi plastificiranjem elektrostatički (suvim postupkom) bojama prema ral-ton karti u tonu po izboru projektanta, a u svemu prema preporukama evropske asocijacije QUALICOAT i zahtevima kvaliteta ISO 9001 ili eloksirani u debljini oksidacionog sloja 22 mikrona.

Zaptivke

Zaptivke u spojnicama raditi od EPDM (etilen-propilen-dienomonomer) profila.

Podobnost i redosled montaže zaptivki moraju biti dobro prostudirani kako bi se obzebedila optimalna performansa i zahtevana sigurnost.

Zaptivke moraju biti takvog kvaliteta da izloženost temperaturnim i drugim atmosferskim uticajima na njih ne može uticati. Zaptivenost na propuštanje vazduha i vode mora odgovarati klasi 2D2.

Zaptivne trake i zaptivna sredstva se zahtevaju na svim eksponiranim mestima.

Zaptivne spojeve treba prethodno dobro očistiti, a potom zaštititi trakom i odgovarajućim gitovima i drugim sredstvima, u svemu prema zahtevu proizvođača.

Za adekvatnu selekciju zaptivki, traka i gitova biće odgovoran izvođač.

Zaštita

Izvođač će pokriti sve eksponirane aluminijumske površine zaštitnim slojem kako u toku transporta i montaže ne bi došlo do oštećenja, mrlja, abrazije mrlja cementa i sl.

Svi delovi, kada je moguće, biće isporučeni na gradilište u plastičnim navlakam ili drugom zaštitnom omotu.

Aluminijumske elemente lagerovati tako da ne dođe do trenja između samih elemenata ili između elemenata i neke druge metalne površine.

Svaki aluminijumski deo koji je oštećen u toku transporta, pre i u toku montaže biće zamenjen od strane izvođača o njegovom trošku. Ukoliko je nakon završene montaže neki aluminijumske deo oštećen od strane trećih lica, izvođač će isti zameniti o trošku počinioca.

Pre predaje na upotrebu izvođač će ukloniti zaštitni materijal i očistiti eloksirane aluminijumske elemente lanenim uljem ili drugim sredstvom za čišćenje koje će mu dati sjaj.

Zastakljivanje

Staklo mora biti usaglašeno sa važećim standardima, ne sme imati zatamnjenja, mehuriće i druge greške. Biće isporučeno u odgovarajućim kontejnerima sa imenom proizvođača, garancijom, tipom, debljinom i težinom.

Pri zastakljivanju specijalnim staklima u svemu se moraju poštovati instrukcije proizvođača.

Ugrađivanje stakla izvršiti zaptivkama od EPDM profila otpornih na temperaturne promene i atmosferilije i pomoću specijalnih aluminijumskih vučenih lajsni.

Posebno voditi računa o zaštiti stakla do završetka i predaje radova investitoru. Sva polomljena, izgrebana ili naprsla stakla biće promenjena o trošku izvođača ili počinioca. Ukoliko, nakon predaje radova investitoru, dođe do oštećenja stakla od strane trećih lica, izvođač je u obavezi da ista zameni uz nadoknadu.

Obaveze izvođača

Izvođač je dužan da za sve fasadne elemente, vrata i prozore uradi radioničke crteže sa svim čvorovima i detaljima koji treba da se izvedu, da ih usaglasi sa projektom i da ih dostavi projektantu na saglasnost i overu.

Izvođač je, takođe, dužan da projektantu dostavi uzorke aluminijumskih profila, zaptivki, gitova, stakla i ostalog, kao i ateste za sve materijale koji se ugrađuju.

Izrada radioničkih crteža, usaglašavanje sa projektom, dostava uzoraka i atesta se neće posebno plaćati, već predstavlja ugovorenu obavezu izvođača.

Nakon overe radioničkih crteža izvođač je obavezan da o svom trošku uradi karakterističan detalj vel.500/500mm i da ga sa atestima pribavljenim od nadležne ustanove dostavi prjoektantu na saglasnost.

Izvođač je, takođe, obavezan da pre no što počne sa proizvodnjom sve dimenzije otvora na gradilištu prokontroliše i o tome sačini zapisnik potpisan obostrano od izvođača i investitora.

Redovno svakodnevno čišćenje objekta u toku radova, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka radova je ugovorna obaveza izvođača. Ukoliko se izvođač iste ne bude pridržavao, angažovaće se treće lice na njegov teret.

Garancija

Izvođač radova je dužan da obezbedi garanciju proizvođača aluminijuma, ostalih pomoćnih i veznih materijala i stakla da će izvedeni radovi biti bez defekta u periodu od deset godina od datuma predaje radova investitoru.

Ukoliko tokom rada ili u periodu garantnog roka dođe do defekta u materijalu, izvođač će isti otkloniti o svom trošku.

Obračun radova

Obračun se vrši po m2 ili komadu isporučenog i montiranog elementa za zid-zavesu, odnosno po komadu za vrata i prozore kompletno sa nosećom konstrukcijom, ispunom, spojnim i zaptivnim materijalom, zastakljivanjem običnim ili specijalnim staklima, plastificiranjem aluminijuma, transportom, zaštitom i drugim dažbinama.

LIMARSKI RADOVI

Ovim opštim uslovima obuhvaćeni su svi radovi koji se odnose na sve vrste opšivanja limom, kao i izradu i montažu horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih cevi, obradu otvora i sl.

Limarski radovi obuhvaćeni ovim uslovima moraju biti izvedeni u zahtevanom kvalitetu, po svim važećim propisima i u skladu sa odredbama ovih uslova.

Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti završeni, a potreban materijal dopremljen po vrstama i količinama na udaljenost do 50m1 od mesta ugradnje.

Izrada detalja bravarije i izvođačkih crteža predstavlja obavezu izvođača radova.

Po kvalitetu i dimenzijama limovi moraju biti saglasni sa odgovarajućim JU standardima, a ukoliko ovih nema, moraju posedovati ateste o ispitivanju.

Pomoćni – vezivni materijali: - kalaj, zakivci, zavrtnji i dr. Moraju, takođe biti saglasni sa odgovarajućim odredbama važećih propisa, kao i da budu od odgovarajućeg antikorozivnog materijala ili zaštićeni na odgovarajući način od štetnih uticaja korozije.

Prosečne težine materijala za limarske radove uzimaju se iz kataloga proizvođača. Ukoliko ih nema, težina će se utvrditi merenjem.

Pre početka radova izvođač je dužan da usaglasi svoje detalje sa projektom, da proveri sve građevinske elemente na koje se ili za koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od zahtevanog materijala, koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtevima.

Za izvođenje radova upotrebiće se aluminijumski, pocinkovani, bakarni lim ili kako je dato u projektu.

Delovi različitih metala ne smeju doći u neposredni dodir, da bi se sprečilo stvaranje galvanskih struja, korozije ili drugih štetnih uticaja.

Svi elementi za pričvršćivanje moraju odgovarati vrsti lima i drugim uslovima realnog okruženja.

Sastavi limova i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama mogu nesmetano da dilatiraju, a da pri tom ostanu nepropusni za atmosferilije.

Protiv štetnog uticaja betona, maltera ili opeke, limovi se štite postavljanjem sloja nepeskirane ter hartije, što ulazi u cenu pozicije i neće se posebno obračunavati.

Količine izvršenih radova obračunati na sledeći način:

-opšivanje venaca, nazidaka i atika – po m1, mereno po soljnoj najdužoj ivici

- uvale na krovu po m1, mereno po osovini uvale

- solbanci mereno po m1

- opšivanje kalkanskih i požarnih zidova po m2 razvijene širine, po m1,

mereno po ivici okapnice

- opšivanje krovnih ležećih prozora – po komadu

- vodokotlići, lule, ventilacije i dr. – po komadu

- opšivanje limom ispod oluka po m1, mereno po ivici okapnice

- viseći i ležeći oluci po m1, mereno po spoljnoj ivici

- vertikalne olučne cevi po m1, mereno po osovini

- dilatacije mereno po m1

Jediničnom cenom obuhvaćeni su: nabavka materijala, izrada elemenata sa uobičajenim rasturom, svi pomoćni i vezivni materijali, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radna skela do 2,0 m visine, zaštita izvedenih radova do predaje investitoru, plate i sve ostale dažbine.

Kvalitet radova

Pre fasaderskih, moraju se izvesti prethodni radovi, kao što su stolarski, bravarski, izolacije i drugo.

Fasaderski radovi se ne mogu izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo da utiče na kvalitet izvedenih radova.

Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne ili na mestima gde je predviđeno, horizontalne, kose ili oble. Uglovi moraju biti sa oštrim ivicama ili oblika kakav je predviđen projektom i detaljima.

Osnovni sloj mora da čvrsto prione za zidove, što se proverava kucanjem čeličnom šipkom na raznim delovima obrađenih površina. Delove koji nisu dobro prionuli izvođač je obavezan da obeleži i o svom trošku obije i izvrši odgovarajuću popravku.

Sve fasadne površine bilo da su bojene ili obrađene u veštačkom kamenu moraju biti ujednačenog tona i strukture, bez pojave fleka i bez uočljivih radnih nastavaka. U protivnom, izvođač je obavezan da nekvalitetno izvedene radove otkloni o svom trošku i izvede ponovo u skladu sa zahtevanim kvalitetom.

Obračun količina izvedenih radova izvršiće se u svemu prema odredbama tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, odeljak TU VI.1.

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА