|  |
| --- |
| Description: Description: mali grb kolorni osenceni |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА  Министарство омладине и спорта  Број: 404-02-11/2017-08  Датум: 15. мај 2017. године  Б е о г р а д  Булевар Михајла Пупина 2 |

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Радови на завршетку спортско рекреативне балон сале при ОШ Сретен Лазаревић, Прилике, општина Ивањица, ради реализације програма Заврши започето

Јавна набавка број 1.3.3/2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени глансик РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) врши се измена конкурсне документације, страна 91 од 95. Понуђачи су дужни да уз понуду да доставе измењену страну конкурсне документације, која се налази у наставку.

Kомисија за јавну набавку

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6.8.3 PREDMER I PREDRAČUN** | | | | | |
| radova, opreme i materijala za izradu mašinskih instalacija za SPORTSKO-REKREATIVNI OBJEKAT - BALON SPORTSKE HALE  na KP br.1287/2 KO PRILIKE, K.O. IVANjICA | | | | | |
| *poz* | *O P I S* | *jed.mere* | *kol.* | *jed. cena* | *ukupno* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | U svim pozicijama montažnih radova obuhvaćeni su nabavka ili izrada, i isporuka opreme i materijala. | | |  |  |
|  | Navedena oprema može se zameniti opremom sličnih karakteristika i kvaliteta drugog proizvođača uz saglasnost projektanta i nadzornog organa . | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3)** | **PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prateći građevinski radovi prouzrokovani montažom opreme i instalacije grejanja i ventilacije, kao što su probijanje i štemovanje otvora za prolaz cevi, kanala i drugo, plaća se u iznosu od 2% od investicione vrednosti po predmeru i predračunu |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ispiranje kompletne instalacije vodom sa izradom izveštaja o tome, overenim od strane nadležnih lica |  |  |  |  |
|  |  |  | paušalno |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hidrauličko merenje i balansiranje instalacije, primenom atestiranih instrumenata priznatim metodama, sa izradom izveštaja o tome |  |  |  |  |
|  |  |  | paušalno |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ispitivanje i probni pogon instalacije grejanja. Izvođač obezbeđuje radnu snagu, |  |  |  |  |
|  |  |  | paušalno |  |  |
| 5 | Povezivanje na postojeću elektromrežu kalorifera, vazdušnih zavesa i ventilatora, kao i povezivanje cirkulacionih pumpi u kotlarnici na postojeću elektromrežu. U cenu je uračnata isporuka I ugradnja kompletnog materijala koji potreban za povezivanje pomenute opreme. Izvođenje i svih ostalih neophodnih elektro radova potrebni za funkcionisanje sistema grejanja. |  | paušalno |  |  |
|  | **UKUPNO POD 3):** |  |  |  |  |

91 од 95