РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд

И

ОПШТИНА ТОПОЛА

Булевар краља Александра I број 9

Топола

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Завршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 1.3.9/2018

јул 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке, заведена код Министарстсва омладине и спорта под Бројем: 404-02-25/1/2018-08 од 10. јула 2018. године а код општине Топола под Бројем:404-115/2018-05 од 10. јула 2018. године. Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, Број: 404-02-25/2/2018-08 од 25. јула 2018. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, Брoј: 404-02-25/3/2018-08 од 25. јула 2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА

ЗАВРШЕТКУ ДОГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

ОШ „КАРАЂОРЂЕ” У ТОПОЛИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.9/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке и опис |  |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| V | Образац понуде |  |
| VI | Модел уговора |  |
| VII | Образац структуре ценe |  |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |  |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона |  |
| XI | Изјава о прибављању полисе осигурања |  |
| XII | Изјава о кључном техничком особљу |  |
| XIII | Изјава о понуђеној кључној опреми |  |
| XIV | Списак најважнијих изведених радова |  |
| XV | Изјава о начину израде понуде |  |
| XVI | Потврда наручиоца о реализацији уговора |  |
| XVII | Потврда о обиласку локације |  |
|  | Технички део конкурсне документације |  |

Укупан број страна 80

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Поступак се спроводи као заједничка јавна набавка два наручиоца у смислу одредбе                                члана 50. Закона о јавним набавкама:

Република Србија, Министарство омладине и спорта

Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница: www.mos.gov.rs

и

Општина Топола

Адреса: Топола, Булевар краља Александра I број 9

Интернет страница: www.topola.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.9/2018 је набавка радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, на катастарској парцели број 590 К.О. Топола Варош, ОРН: 45262800-9 Радови на доградњи зграда.

4.  Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност jавне набавке број 1.3.9/2018  је 17.005.345,11 динара.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт особа: Лице за контакт Весна Благојевић, дипл.грађ.инж, email: vesna.blagojevic@mos.gov.rs и Жаклина Гостиљац Мasella email: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке број 1.3.9/2018 је набавка радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе”  у Тополи, на катастарској парцели број 590 К.О. Топола Варош, ОРН: 45262800-9 Радови на доградњи зграда.

Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације.

1.2. Радови ће се изводити према Пројекту за извођење доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, на катастарској парцели број 590 К.О. Топола Варош:

- Пројекат архитектуре

- Пројекат конструкције

- Пројекат хидротехничких инсталација

- Пројекат електроенергетских инсталација

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Општинске управе Општине Топола, Булевар краља Александра I број 9, канцеларија 6 или увид у техничку документацију се може извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља скенирана на е - mail  адресу: kosticn@topola.com или поштом на адресу: Општина Топола, Булевар краља Александра I број 9, 34310 Топола. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и наведеном особом за контакт са понуђачем. Особа за контакт за увид у техничку документацију је: Немања Костић, моб.тел. 064-20-47-806 и фиксни телефон 034-68-11-815.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

1.2.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава                         додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став   2. Закона, понуђач мора доказати:

1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2015, 2016. и 2017) остварио укупан пословни приход од најмање 55.000.000,00 динара, као и да у 2017. години није био у блокади дуже од пет (5) дана у континуитету;

- да је у претходних осам обрачунских година (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији или доградњи објеката, у вредности од најмање 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 10 (десет) запослених од  којих минимум 2 дипломирана инжењера архитектуре и/или грађевинарства и/или електротехнике, који поседују одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке  (може бити ангажован по било ком основу у складу са прописом који регулише рад и радне односе), поседују личне лиценце,  и то:

- дипл.инж.арх. или дипл.грађ.инж. ..........лиценца 400 или 410 или 411

- дипл.инж.ел. .................. лиценца 450

- У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

- Камион носивости до 10t .................................	1 ком.

- Лако доставно возило .......................................	1 ком.

- Обавеза обиласка локације

Обилазак локације је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације и увид у пројектну документацију ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране општине Топола. Пријаве се достављају на достављају на е - mail  адресу kosticn@topola.com, са назнаком за јавну набавку број 1.3.9/2018, радови на завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи или поштом на адресу: Општина Топола, Булевар краља Александра I број 9, 34310 Топола и морају стићи један дан пре дана за обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни  поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.2.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно, извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно, уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно, седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду  којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона:

Финансијски капацитет

#### - Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2017. годину.

#### Доказ о броју дана неликвидности у 2017. године  је потврда Народне банке Србије о броју неликвидних дана за наведени период.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године,

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Пословни капацитет

Доказ о изведеним радовима састоји се од:

- списка изведених радова који се доставља на обрасцу Референц листе – Образац Поглавље XIV;

-Потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVI или друге потврде наручиоца, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији или доградњи објеката. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

Кадровски капацитет

-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 10 (десет) запослених радника, од којих 2 (два) дипломирана инжењера архитектуре и/или  грађевинарства и/или електротехнике, који поседују одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије, као и:

- за запослене дипломиране инжењере фотокопије обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.

- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци доставити фотокопије личних лиценци и то: 400 или 410 или 411 и 450;  са важећим потврдама ИКС у текућој години, са доказом о радном статусу и то:

1) за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава),

2) за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању.

Технички капацитет

-Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2017. године, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом или финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног лица понуђача, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о траженим техничким карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила важећих на дан отварања понуда.

Остали додатни услови

-Потврда о обиласку локације потписана од стране представника општине Топола на обрасцу-Поглавље XVII.

-Потврда Агенције за привредне регистре да нису евидентирани подаци о покренутом поступку стечаја или ликвидације, односно претходном стечајном поступку.

или

-Потврда Привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или претходни стечајни поступак. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе посебно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да испуњава додатни услов из тачке 1.2.2.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно, до закључења уговора, односно, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да испуњава све услове из Закона, као и услове из конкурсне документације.

Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко попуњени, потписани и оверени печатом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са конкрусном документацијом.

Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у пројектну документацију, што представља додатни услов за подношење понуде.

3.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца Министарства омладине и спорта: www.mos.gov.rs закључно са даном истека рока за подношење понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, ЈН број 1.3.9/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца Министарства омладине и спорта до 28. август 2018. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно, кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,  дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно, дана 28. август 2018. године са почетком у 12,15 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд, канцеларија број 6, приземље.

5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно, која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, ЈН број 1.3.9/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, ЈН број 1.3.9/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, ЈН број 1.3.9/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, ЈН број 1.3.9/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде који се мењају, допуњују или опозивају морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене, допуне или опозив понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се односе.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуде које буду поднете супротно напред наведеној забрани биће одбијене.

У Обрасцу понуде (поглавље V) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно, да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

Наручилац може одбити понуду уз коју није достављен одговарајући технички лист са спецификацијом и карактеристикама, а који су тражени у описима позиција из техничке спецификације која је саставни део ове конкурсне документације.

Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

13. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена по јединици мере и укупна је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције обухватити све потребне елементе и трошкове за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне.

Јединице мере и начин обрачуна радова дати су за  сваку појединачну позицију предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова, који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Битни елементи уговора су предмет и цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извођење радова не може бити дужи од 80 календарских дана од дана увођења у посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације. Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и окончаној.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Аванс је обавезан и износи 30% вредности понуде без ПДВ.

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО, ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања.

16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно, група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

1) - Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности минимум 60 од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, у корист Министарства омладине и спорта. Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важности најкраће до правдања аванса,  у корист Министарства.

3) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова, у корист Министарства.

4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив,  у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, у корист Министарства.

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на  адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: vesna.blagojevic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs или факсом на број 011/311 7378, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до15,30 часова. Нерадни дани су субота и недеља. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца, односно у нерадне дане наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да тече законски рок за одговор.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.9/2018“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно, да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да се избор понуде не може извршити на основу напред наведена два резервна критеријума као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде од минималног предвиђеног конкурсном документацијом.

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза

3) исправа о наплаћеној уговорној казни

4) рекламације корисника ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно, уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311 7378 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4,  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде за време важења понуде или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације, као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ____________2018. године за јавну набавку радова на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, јавна набавка број 1.3.9/2018

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно, податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, јавна набавка број 1.3.9/2018

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: за рад за материјал | _____________ % _____________ % |
| Аванс 30% | _________% |
| Рок извођења радова (не дуже од 80 календарских дана од дана увођења у посао) | ______календарских дана |
| Гарантни рок (не краћи од 2 године од дана примопредаје) | _______године |
| Број подизвођача | _______ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | _______ % |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде) | _______ дана |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 	          						              ЗА ПОНУЂАЧА

______________			                        ________________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(мп)			(потпис овлашћеног лица)

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, матични број 17693719, ПИБ 105004944, кога заступа _____________________, _____________ (у даљем тексту: Министарство),

- Општина Топола, Булевар краља Александра I број 9, Топола, матични број  07183933, ПИБ  101988213, коју  заступа Драган Живановић, председник Општине  (у даљем тексту: Општина)   и

- _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________    _____________ банка, кога заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)

ИЛИ

Група понуђача:

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка;

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)

Члан 1.

Министарство и Општина су у својству наручилаца, у заједнички спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, Број 1.3.9/2018, по позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана 27. јула 2018. године, изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на Завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, на катастарској парцели број 590 К.О. Топола Варош и ближе је одређено усвојеном Понудом Извођача број ______ од ________2018. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно __________________________________  динара без ПДВ-а односно, _____________________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу количина и јединичних цена из Понуде Извођача,  број ______ од _______________ 2018. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин:

– износ од _________ (не попуњава понуђач) динара обезбедило је Министарство  Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину,

– износ од ___________________(не попуњава понуђач) динара и укупан износ припадајућег пореза на додату вредност у висини од ___________________(не попуњава понуђач)  обезбедила је општина Топола Oдлуком о  буџету Општине за 2018. годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена  цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.	  		  	                          Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

–  30% односно, износ од ________________________ динара без ПДВ на име аванса, у року од 30 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив.

Аванс се правда сукцесивно  одбијањем од вредности изведених радова сразмерно висини процентуално примљеног аванса;

– по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина изведених радова из потписаних и оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број__________ од __________, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,  према динамичком плану који је Извођач у обавези да достави најкасније 7 (седам) дана по потписивању Уговора, односно, пре увођења у посао. Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног надзора.

Општина се обавезује да пре почетка извођења радова обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010).

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

– да је Општина предала Извођачу инвестиционо техничку документацију и одговарајуће одобрење за извођење радова,

– да је Општина обезбедила Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа Извођач,

- да је Општина доставила решење о именовању стручног надзора.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Општину уз приложену копију листа грађевинског дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Општине.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

–  у случају елементарних непогода и дејства више силе;

– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства и Општине,  под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Министарству и Општини, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене цене радова.

Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, након добијеног позитивног извештаја комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности, изведене радове преда Министарству и  Општини.

Извођач се обавезује да:

– пре почетка радова Министарству и Општини достави решење о именовању одговорних извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу и приказаним временом почетка, трајања радова по позицијама, временом завршетка, као и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе;

– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији;

– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за сваку врсту посла и у уговореном року;

– обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;

– уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

– обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Општина ослобађају свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Општини;

– се строго придржава свих прописаних мера безбедности и здравља на раду;

– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

– омогући вршење стручног надзора на објекту;

– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије који регулишу област изградње;

– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја или постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Општину да је завршио радове и да је спреман за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова;

– гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине;

– да на прописан начин огради и обележи градилиште;

– да сачини пројекат изведеног објекта, односно, да стручни надзор и извођач радова потврде и овере на пројектној документацији да је изведено стање једнако пројектованом, што се неће посебно платити извођачу;

– да о евентуалним уоченим недостцима у пројектно-техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и слично) писаним путем благовремено обавести стручни надзор, Министарство и Општину најкасније 10 (десет) дана од увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да је Извођач нема примедби и да је прихватио пројектну документацију.

Члан 9.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења најмање до правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније са увођењем у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење банкарске гаранције са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова.

У случају истека рока важења банкарских гаранција пре рока утврђеног овим уговором, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарских гаранција тако да су оне важеће у континуитету.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Општини банкарску гаранцију за отклањање грешака, односно, недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Општине, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Општина може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Министарства или Општине. У том случају Општина може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и околине.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора записнички преда Општине све гарантне листове за уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног објекта.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Општине, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Министарство или Општина имају право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.

Уколико Министарство или Општина, а преко стручног надзора, утврде да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и уговорној документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и уговореном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Општина имају право да траже да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,  Министарство или Општина имају право да ангажују другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручилаца.

Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће бити саставни део уговора.

Извођач у потпуности одговара Министарству и Општини за извршење уговорених обавеза.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Општина претрпели знатну штету.

Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Министарству и Општини.

Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно, није група понуђача, последњи став овог члана неће бити саставни део уговора.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство и Општину. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министарства и Општине.

По добијању писане сагласности Министарства и Општине, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ________ од ________ 2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Општини. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Општине, а који је претходно одобрен од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Општина. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Министарства и Општине неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Општине, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Министарство и Општину.

Министарство и Општина могу раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Члан 17.

За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану сагласност стручног надзора, Министарства, Општине и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени глсник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити признати од стране Министарства и Општине.

Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Општина.

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми обавештава Министарство и Општину, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што потврђује стручни надзор својим уписом.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чине  је представници Министарства, Општине, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Општини  градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу и пројекат изведеног објекта. Грешке, односно, недостатке које утврди Министарство или Општина, преко стручног надзора у току извођења радова, односно, преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Општина ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Општина се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности ради прибављања употребне дозволе.

Члан 19.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 18. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Министарство и Општина имају право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:

– уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком и уговорном документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

– уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача број____ од __________ 2018. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

– уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или Општине или ако одустане од даљег рада.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора Министарство или Општина имају право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству или Општини штету, која представља разлику између цене радова  новог извођача и цене предметних радова по овом  уговору, уколико таква разлика постоји.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Општина, и то након добијања позитивног извештаја комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора.

Члан 22.

Општина се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“. Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 24.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од __________2018. године.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                 МИНИСТАРСТВО

__________________                                                                                  ____________________

ИЗВОЂАЧ

__________________________

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. I | Грађевински и грађевинско-занатски радови |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Хидротехничке инсталације |  |
| 4. | Електроенергетске инсталације |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| 1. | УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА | % |
| --- | --- | --- |
| 2. | УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | % |

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

| Датум ЗА ПОНУЂАЧА (име и презиме овлашћеног лица) (мп) (потпис овлашћеног лица) |  | Датум (мп) (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача],  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за Завршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, јавна набавка број 1.3.9/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

_______________________                   МП			За Понуђача

(датум)		________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за Завршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, јавна набавка број 1.3.9/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, јавна набавка број 1.3.9/2018, најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова, односно,  до потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.бр | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |

Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити именовани на реализацији предмета ове јавне набавке.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ

| ПОНУЂАЧ: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |

доставља листу опреме и техничких капацитета која је обухваћена понудом и која ће се користити приликом извођења радова:

| Ред. бр. | Врста радова | Tип понуђене опреме | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  | МП |  |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

XIV СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.б. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство како се доказује испуњеност  услова

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV

ИЗЈАВА

______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова, Број 1.3.9/2018 за

Завршетак  доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи

понудом број _________________ од ____________ 2018. године  обухватили кроз јединичне цене свих позиција, као и укупно уговореном ценом, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су сви ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

____________________________________

(Назив Наручиоца)

_____________________________________

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршило радове

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

_______________________

Потпис овлашћеног лица

(м.п.)

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И

УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потврђујем да је дана ___________________ 2018. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи, јавна набавка број 1.3.9/2018. Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2018. године                              	 	         За Општину

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

– позиције за које је у колони количине уписана 0 се не изводе и нису предмет ове јавне набавке  и не треба их попуњавати.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме или материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

Završetak dogradnje fiskulturne sale OŠ „Karađorđe” u Topoli

Prilikom izvođenja radova na dogradnji fiskulturne sale Izvođač je u obavezi da zaštiti sve delove i elemente postojećeg objekta koji nisu obuhvaćeni rušenjem ili demontažom od bilo kakvih oštećenja.

|  | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO -ZANATSKI RADOVI ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 0 | Demontaže i rušenja |  |  |  |  |
| 0,001 | Demontaža postojećeg fasadnog zida od dvoslojnog plastificiranog TR lima sa ispunom od mineralne vune d=10cm. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pozicija obuhvata i demontažu sekundarnih profila od čelika i fiksnog portala od crne bravarije. Šut i demontirani materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju ili odložiti ili odvesti na mesto koje odredi investitor. Obračun po m2 razvijene površine. 8,50*45,40 | m2 | 385,90 |  |  |
| 0,002 | Rušenje trotoara od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 trotoara. 2,78*45,4 | m2 | 126,21 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 1 | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1,001 | Mašinsko uklanjanje humusa d=30cm u trasi novoprojetovane dogradnje sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. Obracun po m2. | m2 | 293,00 |  |  |
| 1,002 | Iskop zemlje III kategorije za temeljne trake i temeljne grede objekta, 80 % masinski i 20 % rucno, obale po konturi iskopa izvesti u nagibu. Sav višak zemlje utovariti i izvesti na deponiju po izboru investitora do 10 km. Obracun po m3. (1,18*(55,81+12,1)+0,47*45,2)*1,25 | m3 | 126,72 |  |  |
| 1,003 | Nasipanje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10, 15, 20 i 25 cm od prirodne mešavine do postizana modula stišljivosti 30. Obračun po m3. (0,12*(55,81+12,1)+(0,04+0,06)*45,2)+1,34*45,2 | m3 | 73,24 |  |  |
| 1,004 | Nasipanje i sabijanje prirodnom zemljom bez boloških ostataka u slojevima d=25cm sa aktivnim sabijanjem. Obračun po m3. | m3 | 443,05 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |

| 2 | Betonski radovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sastavni deo opisa pozicija su tehnički uslovi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 2,001 | Betoniranje tampon sloja debljine d=5cm, nearmiranim betonom MB 15. Obracun po m2. | m2 | 271,80 |  |  |
| 2,002 | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30 u odgovarajućoj oplati. Obracun po m3. 0,18*(55,81+12,1)*1,15 | m3 | 14,06 |  |  |
| 2,003 | Betoniranje temeljnih AG kolenastih greda betonom MB 30 u oplati. Obracun po m3. 7,2*0,25*0,3*8 | m3 | 4,32 |  |  |
| 2,004 | Betoniranje armiranobetonskih tribina na tlu sa pripadajućim serklažima i stepenicama, kao i pločom debljine 15 cm betonom MB 30, armiranoi prema statickom proracunu. Stepenike I tribune izvesti u glatkoj oplati sa postavljanem drvenih lajsni za obaranje ivica i premazivanjem oplate oplatolom. Gornje površine betona uglačati do crnog sjaja i sve površine betona obojiti bojom za beton. Obracun po m3 ugrađenog betona. 1,82*45,2 | m3 | 82,26 |  |  |
| 2,005 | Betoniranje armirano betonskih zidova debljine d=25 i 15cm, armiranim betonom MB 30, u oplati, armirana prema statičkom proračunu. Zid prema borilištu izvesti u dvostranoj običnoj oplati na razmaku od 3 cm od spoljašnje ivice postojećih stubova objekta. Ostvariti vezu starog i novog betona sa pobijanjem ankera RA400/500 Ø14 u postojeću konstrukciju na razmaku od 20 cm. Postojeći pod u hali zaštititi PVC folijom pričvršćenom letvom 3/5 cm za vreme izvođenja radova. Obracun po m3. 0,41*(55,81+12,1)+0,21*45,2 | m3 | 37,34 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 3 | Zidarski radovi |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 3,001 | Zidanje pregradnih zidova opekarskim giter blokovima d=12 cm u produznom malteru. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x20 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža ±2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. Obracun po m2. 4,14+6,87+12,75+11,19+5,88 | m2 | 40,83 |  |  |
| 3,002 | Zidanje unutrasnjih zidova debljine d=6 cm punom opekom na kant u produznom malteru. Na polovini visine u nivou nadvratnika uraditi AB serklaze 7*20cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža ±2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Obracun po m2. 4,9*2,2*4,5-23,13 | m2 | 25,38 |  |  |
| 3,003 | Izrada podloge za podove od nearmirane cemente košuljice u padu od d = 5 do d = 3cm kao podloge sa padom za keramičke pločice. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Obracun po m2. 8,93+5,68 | m2 | 14,61 |  |  |
| 3,004 | Malterisanje unutrasnjih zidova od opekarskih proizvoda produznim malterom u dva sloja, zavrsni sloj fino isperdasiti uz dodatak sitnog peska. Obracun po m2. (4,8+7,3)*4,9 | m2 | 59,29 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 4 | Armirački radovi |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 4,001 | Nabavka, masinsko ispravljanje, secenje i savijanje i rucna montaza glatkg betonskog gvozdja GA 240/360. Obracun po kgr.ugrađene armature. 60,15+257,98+164,24+113,25+218,95 | kg | 814,57 |  |  |
| 4,002 | Nabavka, masinsko ispravljanje, secenje, savijanje i rucna montaza armature od rebarstog betonskog gvozdja RA400/500 Obracun po kgr.ugrađene armature. 646,84+559,46+442,78+308,42+478,58 | kg | 2.436,08 |  |  |
| 4,003 | Nabavka i montaza zavarenih aramturnih mreza MAG 500/560 uključujuci potrebna ukrajanja i savijanja. Obracun po kgr.ugrađene mreže. 314,33+986,59+369,97+56,38+38,72+963,65+803,04+1479,89+ 56,38+38,72+600,13+843,19+258,12+70,55+23,52+118,16+47,2 6+169,57+37+226,09+49,33 | kg | 7.550,59 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |

| 5 | Čelična konstrukcija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sastavni deo opisa pozicija su tehnički uslovi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 5,001 | Izrada, montaza i zastita čelicne konstrukcije od standardnih čelicnih proizvoda u svemu prema statickom proracunu i detaljima konstrukcije. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Kompletnu čeličnu konstrukciju farbati protivpožarnom bojom (u tonu po izboru investitora) u 3 premaza minimalne vatrootpornosi 60 minuta sa svim potrebnim predradnjama. Pri izradi ove pozicije neophodno je angažovati stručnu radnu snagu u potpunosti prema pravilima struke i tehničkim uslovima (atestirani zavarivači i dr.) Obracun po kgr. (4452,08+301,52+862,87+161,99+1635+183,12+250,88+1143,6 3+1033,2+1965,88+91,87+409,25+343,82+153,6+38,4+2*(802,4 +63,72+59+81,42+133,17))*1,03 | kg | 15.765,73 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 6 | Izolaterski radovi |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 6,001 | Izrada hidroizolacije preko mršavog betona u sledecim slojevima gledano odozdo: 1x hladan premaz bitulitom, 2x trake kondor3,unakrsno postavljeni Obracun po m2. 6*45,2+17,45-4,94 | m2 | 283,71 |  |  |
| 6,002 | Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča, debljine 10 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 30 kg/m3, preko sloja hidroizolacije. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu preko PVC folije. Obračun po m2 izvedene izolacije. 6,96*44,67 | m2 | 310,90 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 7 | Bravarski radovi |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 7,001 | Unutrašnja jednokrilna vrata sa konstrukcijom od aluminijumskih profila bez termoprekida i ispunom od medijapana, dimenzija 180/210 cm. Profili završno plastificirani u boji po izboru Investitora, dok se medijapan farba poliuretanskim bojama takođe u boji po izboru Investitora. Okov standardni sa tri šarke. Cilindar brava sa 2 ključa. Obračun po kom. | kom | 0,00 | / | / |
| 7,002 | Unutrašnja jednokrilna vrata sa konstrukcijom od aluminijumskih profila bez termoprekida i ispunom od medijapana, dimenzija 70/210 cm. Profili završno plastificirani u boji po izboru Investitora, dok se medijapan farba poliuretanskim bojama takođe u boji po izboru Investitora. Okov standardni sa tri šarke. Cilindar brava sa 2 ključa. Vrata opremiti prostrujnom rešetkom u donjem delu krila izrađenom od eloksiranog aluminijuma. Obračun po kom. | kom | 6,00 |  |  |
| 7,003 | Unutrašnja jednokrilna vrata sa konstrukcijom od aluminijumskih profila bez termoprekida i ispunom od medijapana, dimenzija 100/210 cm. Profili završno plastificirani u boji po izboru Investitora, dok se medijapan farba poliuretanskim bojama takođe u boji po izboru Investitora. U svemu prema šemi stolarije. Okov standardni sa tri šarke. Cilindar brava sa 2 ključa. Vrata opremiti prostrujnom rešetkom u donjem delu krila izrađenom od eloksiranog aluminijuma. Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 7,004 | Portal od aluminijumskih profila sa termoprekidom, dimenzija 484/240 cm. Profili završno plastificirani u boji po izboru Investitora. Zastakljenje prema šemi trostrukim izo-staklom d=4+8+4+8+4 mm. Spoljašnje staklo sigurnosno PANPLEX stopsol, središnje obično ravno, unutrašnje sigurnosno PANPLEX niskoemisiono staklo. Prostor između stakala ispuniti gasom kriptonom. U sklopu portala predvideti dvoja dvokrilna vrata 232 x 240 cm, otvaranje prema šemi (ka spolja). Vrata snabdeti mehanizmom za privlačenje. Izrada, ojačanja, dihtovanja, okov i ugradnja u svemu prema preporuci i tehnologiji proizvođača. U svemu prema šemi stolarije. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije pre ugradnje. Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 7,005 | Demontaža i ponovna montaža postojeće ograde na tribinama po završetku izrade same tribine, ukupne visine h=1,50 m od HOP kutijastih čeličnih profila 60.60.3 mm sa ispunom od čelične mreže. Ogradu ankerisati u čelo tribina sa adekvatnim čeličnim anker tiplima i ostalim vezivnim materijalom, tako da visina ograde od nivoa poda tribina bude 120 cm. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine čeličnim četkama i adekvatnim hemiskim sretstvima. Naneti impregnaciju, anti-korozivnu osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, prekitovati i brusiti i obojiti dva puta u tonu po izboru investitora. Obračun po m2 površine ograde postojeće ograde. | m2 | 67,74 |  |  |
| 7,006 | Izrada i postavljanje polustrukturalne fasade u sistemu nosećih vertikala i fasadnih panela. Geometriju fasadnih ravni postići formiranjem vertikalnog rastera od aluminijumskih profila. Aluminijumski profili se na međuspratnu konstrukciju objekta pričvršćuju preko podešavajućih kotvi od aluminijuma i toplo cinkovanog čelika. Završnu fasadu formirati vešanjem zastakljenih okvira preko držača radionički ugrađenih na panelima. Pripremu zastakljenih okvira za polustrukturalnu fasadu obaviti lepljenjem stakla za aluminijumski okvir silikonskom masom strogo određene namene. Slepljeno staklo dodatno osigurati od ispadanja opšivnim aluminijumskim profilima skrivenim u EPDM gumi, po celom obimu. Na prozorskim površinama ugraditi okvire zastakljene termoizolacionim staklom d=4+8+4+8+4 mm. Spoljašnje staklo stopsol, središnje staklo obično ravno, unutrašnje niskoemisiono staklo. Prostor između stakala ispuniti gasom kriptonom. Boja po izboru projektanta. Okvire u prozorskom delu postaviti fiksno ili preko mehanizma za otvaranje prozora sa izbacivanjem donjeg dela u polje. U sklopu polustrukturalne fasade predvideti dvoja dvokrilna vrata dimenzija 232/240 cm. Spojnice između fasadnih staklenih ploča na prozoru, fiksnom zastaklenju ili parapetu moraju biti iste. Kod polustrukturalnih fasada postoje aluminijumski držači koji su vidni u fasadi u minimalnom meri (oko 2,5 cm + fuga). Polustrukturalnu fasadu izvesti po projektu i detaljima proizvođača. Dimenzija 4140*440 + 516*367 cm. Obračun po m2. | m2 | 201,10 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |

| 8 | Limarski i krovopokrivački radovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 8,001 | Pokrivanje krova krovnim panelima d=16 cm sa IPN ispunom ili sličnim materijalom sa sa svim potrebnim vezivnim sredstvima. Koeficijent U=0,143, R=6,85. U svemu po preporuci proizvođača. Napomena: Novoprojektovani pokrivač podvući ispod postojećeg, usecanjem donjeg lima senvič panela i izradom opšivke za spoj. Opšiv se obračunava odvojeno. Za panele dostaviti važeće ateste akreditovane labaratorije i to za reakcije na požar toplotno izolacionog sistema B-s2,d1 i celog sistema A2-s1,d1. Obracun po m2 razvijene povrsine. 45,2*6,02 | m2 | 272,10 |  |  |
| 8,002 | Pravougaoni lezeci izolovani oluk, korito dimenzija 45/30 cm. Prefabrikovani element, sa ispunom istom kao kod krovnog sendvič panela. Detalj montaže pribaviti od izabranog proizvođača i dostaviti projektantu na saglasnost pre ugradnje. Debljina izolacionog sloja minimalno 10 cm. Spoljašnji i unutrašnji lim plastificiran, čelični d=0,6mm. Obracun po m1. | m | 45,20 |  |  |
| 8,003 | Kvadratne odvodne olucne cevi dimenzija 15/15 cm, sa kolenima i skretanjima. Materijal: čelični plastificirani lim u tonu RAL 9006. Obracun po m1. 4*5,45 | m | 21,80 |  |  |
| 8,004 | Oblaganje spoljnih zidova zidnim panelima d=12 cm sa IPN ispunom ili sličnim materijalom na čeličnoj konstrukciji sa svim potrebnim vezivnim stretstvima. Koeficijent U=0,187, R=5,18. Po preporuci proizvođača. Za panele dostaviti važeće ateste akreditovane labaratorije i to za reakcije na požar toplotno izolacionog sistema B-s2,d1 i celog sistema A2-s1,d1 Obracun po m2. 93,89*1,1+48,65*2 | m2 | 200,58 |  |  |
| 8,005 | Opsivanje opšivanje spoja starog i novoprojektovanog krova čeličnim plastificarnim limom, razvijena širina lima 60.0cm. Detalj za izvođenje pre izvođenja dostaviti projektantu na saglasnost. Obracun po m1. | m | 45,20 |  |  |
| 8,006 | Opsivanje čeličnim plastificarnim limom zidnih panela PL. Na koti venca, razvijena širina lima 60.0cm. Detalj za izvođenje pre izvođenja dostaviti projektantu na saglasnost. Obracun po m1. | m | 62,10 |  |  |
| 8,007 | Opsivanje čeličnim plastificarnim limom spoja horizontalnog oluka sa krovnim panelima i zidnim panelima, razvijena širina lima 60.0cm. Detalj za izvođenje pre izvođenja dostaviti projektantu na saglasnost. Obracun po m1. | m | 90,40 |  |  |
| 8,008 | Izrada i montaža snegobrana od čeličnog plastificarnog lima debljine 0,60 mm pravougaonog preseka razvijene širine 25- 33cm. Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda, a u svemu prema detaljima izvođača uz saglasnost projektanta. Obračun po m1. | m | 45,20 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |

| 9 | Keramičarski radovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 9,001 | Poplocavanje unutrasnjih podova protiv kliznim granitnim keramickim plocicama I klase minimalne otpornosti na klizanje R11 na odgovarajućem lepku. Obracun po m2. 3,65*2+4,95 | m2 | 12,25 |  |  |
| 9,002 | Oblaganje zidova granitnim plocicama, polaganje na lepku fuga na fugu . Obracun po m2. | m2 | 120,29 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 10 | Molersko fasaderski radovi |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 10,001 | Farbanje betonskog dela fasade fasadnom bojom za beton u tonu po izboru investitora. Pozicija obuhvata sve potrebne predradnje za izvođenje planiranih radova. Obračun po m2 predradnje | m2 | 42,94 |  |  |
| 10,002 | Gletovanje i bojenje zidova poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove gletovati disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2. (4,8+7,3)*4,9 | m2 | 59,29 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 11 | Suvomonterski radovi |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| 11,001 | Izrada spustenih plafona od vlagootpornih gips kartonskih ploča debljine 12,5 mm na podkonstrukciji od profila predviđenih za tu svrhu sa bandažiranjem, gletovanjem, fugenfilerom i završnim farbanjem. Obracun po m2. 3,65*2+4,95 | m2 | 12,25 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |
| 12 | Ostali radovi | J.M. |  |  |  |
| 12,001 | Montaza i demontaza cevaste fasadne skele za izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova. Obracun po m2. 80*6 | m2 | 480,00 |  |  |
| 12,002 | Izrada i montaža drvenih klupa na betonskim tribinama. Klupe izraditi od drvenih talpi debljine 2.5cm i širine 8cm. Klupe izvesti kontinualno sa četri podužne talpe postavljene preko drvenih jastuka dimenzija 4 x 3 cm na svakih 80cm klupe. Klupe ankerisati u beton na pozicijama jastuka čeličnim anker tiplima i finalno ofarbati sandolinom u boji drveta sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m1 151,0 |  | 151,00 |  |  |
| 12,003 | Nabavka, isporuka i ugradnja dvodelne drvene ventilirajuće lajsne za sportske podove na delu između postojećeg poda i tribina.Donji deo dvodelne lajsne se šrafi u sportski pod gornji deo lajsne u zid tribina sa metalnim odstojnicima. Lajsne su nezavisne jedna od druge, izrađene su od suvog bukovog drveta završno lakirane. Novoprojektovane lajsne postaviti tako da su kompatibilne sa postojećim. Obračun po m1 lajsni. 45,2 |  | 45,20 |  |  |
| 12,004 | Zavrsno ciscenje objekta pred tehnicki prijem. Obracun po m2 neto povrsine. | m2 | 300,00 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA |
| --- |
| 0 | Demontaže i rušenja |  |  |
| 1 | Zemljani radovi |  |  |
| 2 | Betonski radovi |  |  |
| 3 | Zidarski radovi |  |  |
| 4 | Armirački radovi |  |  |
| 5 | Čelična konstrukcija |  |  |
| 6 | Izolaterski radovi |  |  |
| 7 | Bravarski radovi |  |  |
| 8 | Limarski i krovopokrivački radovi |  |  |
| 9 | Keramičarski radovi |  |  |
| 10 | Molersko fasaderski radovi |  |  |
| 11 | Suvomonterski radovi |  |  |
| 12 | Ostali radovi |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |

|  | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
|  | A. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| A.1 | Kombinovano otkopavanje zemljišta za kanalske rovove širine 0,6 do 1,0m. Zemlja III kategorije. Prirodno vlažna. Dubina iskopa do 2m. Kopanje izvršiti jednim od potrebnih orudja za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i tražene kote dna sa tačnošću od 5cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1m. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Vodovod |  |  |  |  |
|  | Mašinski | m3 | 33,00 |  |  |
|  | Ručno | m3 | 6,30 |  |  |
|  | Kanalizacija |  |  |  |  |
|  | Mašinski | m3 | 68,00 |  |  |
|  | Ručno | m3 | 18,20 |  |  |
| A.2 | Nasipanje peska u rov čitavom širinom. Debljina sloja ispod i iznad cevi je 10cm+d+10 cm. Prvo se nasipa sloj ispod cevi - posteljica - koja se nabija do zbijenosti od 95% po Proktoru. Po završenoj montaži i ispitivanju cevovoda i odobrenju nadzornog organa, pesak se rasporedi čitavom dužinom cevi u određenom sloju i ručno nabije u slojevima debljine 10-20 cm, tako da se sa strane cevi postigne zbijenost od 95% po Proktoru, a iznad temena cevi 85-90%. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Vodovod | m3 | 6,90 |  |  |
|  | Kanalizacija | m3 | 18,00 |  |  |
| A.3 | Zatrpavanje zdravom zemljom iz iskopa u slojevima od 20-30cm uz nabijanje i istovremeno vađenje podgrade, ukoliko je ima. Nabijanje izvrsiti do zbijenosti 90% po Proktoru. Do na 1,0 m od temena cevi zbijanje vršiti samo ručno. Preko 1,0 m od temena cevi, zbijanje je moguce i mašinski, prema uputstvima i preporukama proizvođača cevi. Prilikom ubacivanja zemlje neposredno iznad cevi voditi računa da materijal za nasipanje ne sadrži krupne i oštre komade (preko 30 mm) koji bi oštetili cevi. Zatrpavanje rova početi tek po odobrenju nadzornog organa. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Vodovod | m3 | 32,60 |  |  |
|  | Kanalizacija | m3 | 58,20 |  |  |
| A.4 | Zamena materijala iz iskopa šljunkom, na mestima gde trasa cevovoda prelazi ili ide ispod gotovog poda u objektu, vrši se u slojevima od 20-30 cm uz nabijanje ručnim nabijačem i istovremeno vadjenje podgrade. Nabijanje vršiti do 95% laboratotrijske zbijenosti po Proktoru. Najveća dozvoljena veličina zrna - komada materijala kojim se zatrpava je do 30 mm. Zatrpavanje rova uraditi do podne konstrukcije, a započeti po odobrenju Nadzornog organa. Obračun po m3 ugradjenog materijala. |  |  |  |  |
|  | Vodovod | m3 | 0,70 |  |  |
|  | Kanalizacija | m3 | 0,40 |  |  |
| A.5 | Raskopavanje betonskih površina, debljine 10 cm radi prolaska kanalskih rovova vodovoda širine, u zavisnosti od prečnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Obračunava se po m². | m2 | 0,00 | / | / |
| A.6 | Rušenje kolovozne konstrukcije na mestima gde trasa preseca saobraćajniceili gde trasa ide saobraćajnicom, sa ponovnim vraćanjem kolovoza trotoara u prvobitno stanje posle postavljanja cevovoda i hidrauličke probe. Jediničnom cenom obuhvatiti razbijanje kolovoza(gornjeg i donjeg stroja), utovar i transpost do 5,0 km, istovar šuta, kao i kompletnu popravku kolovoza sa materijalom i ugradnjom i dovodjenje u prvobitno stanje, a u svemu prema tehničkim normama za ovu vrstu radova. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 1,00 |  |  |
| A.7 | Odvoz preostale zemlje. Po izvršenom zatrpavanju rova preostalu zemlju odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ, na daljinu do 3 km. U jediničnu cenu uračutan utovar, transport, istovar i razastirnje na deponiju. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Vodovod | m3 | 6,20 |  |  |
|  | Kanalizacija | m3 | 33,90 |  |  |
|  | A. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | B. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Izrada armirano betonskih šahtova. Cenom je obuhvaćeno: Betoniranje delova šahta koji se liju na licu mesta, dno šahta, donjeg dela zidova šahta i montaža betonskog prstena D 1000mm u koji se ugrađuje poklopac šahta sa ramom kao i liveno gvozdene penjalice. Nabavka transport i montaža betonskih prstenova sa suženim delom visina 0.5 i 0.6 m. Malterisanje unutrašnjih površina šahta cementnim malterom u dva sloja do crnog sjaja. Armirani beton i montažni prstenovi su marke MB 30. Obračun po m1 (4 šahte). | m1 | 4,00 |  |  |
| B.2 | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenog šahtnog poklopca prečnika DN600, sa okruglim okvirom od livenog gvožđa. |  |  |  |  |
|  | Nosivost C250, G=75 kg. | kom | 4,00 |  |  |
|  | B. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
|  | C. VODOVOD- INSTALACIONI RADOVI |  |  |  |  |
| C.1 | Nabavka, isporuka i ugradnja u rovu PEHD, PE-80 vodovodnih cevi za radni pritisak od 10 bara sa svim fazonskim elementima i spojnim materijalom. (DN= spoljni prečnik) |  |  |  |  |
|  | ND40 | m1 | 10,00 |  |  |
|  | DN32 | m1 | 77,00 |  |  |
| C.2 | Nabavka i montaža PPR-3 vodovodnih cevi SDR 7,4 za radni pritisak od 20 bara i odgovarajućih fitinga. Cevi treba fiksirati original obujmicama sa unutrašnjijm delom obloženim gumom, na propisanom rastojanju u zavisnosti od temperature i dimenzije, po uputstvu proizvođača. Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno završni radovi, prenos materijala do mesta montaže, razmeravanje vodova po planu, probijanje otvora kroz zidove i međuspratne konstrukcije, izrada žljebova u zidovima za polaganje cevi, sečenje cevi, spajanje cevi, spojnica i fazonskih komada. Obračun po m1 montirane mreže. |  |  |  |  |
|  | DN15 (d15x2,8) | m1 | 0,00 |  |  |
|  | DN20 (d20x2,8) | m1 | 32,50 |  |  |
|  | DN25 (d25x3,5) | m1 | 6,30 |  |  |
|  | DN32 (d32x4,4) | m1 | 1,50 |  |  |
|  | DN40 (d40x5,5) | m1 | 10,00 |  |  |
| C.3 | Nabavka, transport i montaža PPR-3 ventila sa kapom i rozetnom, na razvodnim cevima, odnosno kod sanitarnih objekata, za radni pritisak do 10 bara. Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog ventila. |  |  |  |  |
|  | DN15 (1/2") | kom | 5,00 |  |  |
|  | DN20 (3/4") | kom | 3,00 |  |  |
| C.4 | Izmeštanje horizontalnog razvoda hidrantske mreže u hali, na mestu dogradnje tribine. Postojeća cev hidrantske mreže postavljena je vidno na visini od 2,50 m. Pozicija predmera obuhvata demontažu postojeće čel. Poc. cevi dn 52 mm, ponovna montaža na visini od 1,20m i ponovno vezivanje dva postojeća zidna hidranta koji ostaju na postojećim pozicijama. Obračun po m1. | m1 | 35,00 |  |  |
| C.5 | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloženom upustvu i važećim tehničkim propisima. Obračun paušalno. | pauš. |  |  |  |
|  | C. VODOVOD- INSTALACIONI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
|  | D. KANALIZACIJA- INSTALACIONI RADOVI |  |  |  |  |
| D.1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi za kućnu instalaciju, SDR51, SN2 kN/m2, (DIN19531). Spajanje cevi mufom i zaptivnim prstenovima od EPDM gume. U jediničnu cenu je uračunata montaža svih fazonskih elemenata, fiksiranje cevi na zidu ili plafonu i probijanje rupa. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | DN50 | m | 3,00 |  |  |
|  | DN75 | m | 8,30 |  |  |
|  | DN110 | m | 6,50 |  |  |
|  | DN160 | m | 86,50 |  |  |
| D.2 | Nabavka i montaža podnog slivnika. Podni vertikalni slivnik DN75 sa zaptivnom prirubnicom, zatvaračem zadaha, po visini podesivim završnim okvirom 12 - 70 / 123 x 123 mm i ulivnom rešetkom od INOX-a 115 x 115mm, sa građevinskim potpornim okvirom i građevinskom zaštitom. Obračun po komadu. | kom | 3,00 |  |  |
| D.3 | Nabavka i montaža ventilacionih cevi od PVC kanalizacione cevi. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  | DN110 | m | 5,00 |  |  |
| D.4 | Nabavka i montaža PVC kape na završetku kanalizacione vertikale, iznad krova. U cenu uračunati i prolaz cevi kroz krovnu konstrukciju i obradu iste, tako da bude vodonepropustljiva. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | DN=110 mm | kom | 2,00 |  |  |
| D.5 | Priključak novoprojektovane kanalizacione mreže na postojeću u iskopanom rovu. Prečnik priključka DN 160. Obračun po komadu priključka. | kom | 1,00 |  |  |
|  | D. KANALIZACIJA- INSTALACIONI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | E. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | NABAVKA I MONTAŽA EL. BOJLERA. KOMPLET: * el. bojler, horizontalni sa prohromskim kazanom, zapremine 50 lit, 230V, 2 kW, 6 bara; * sigurnosni ventil 1/2", Rosan; * Brinox cevi 1/2" 1/2" | kom | 2,00 |  |  |
| E.2 | Nabavka, prevoz i montaža komplet keramičke WC šolje. Komplet sadrži: *Keramička šolja, *WC daska, *Vodokotlić AP 112 fontana sa podesivom kol. vode 6/9 lit, spojnom cevi za šolju i manžetnom. Materijal: ABS *EK Ventil d1/2 na 3/8, *Sitan materijal za vezu na vodovod i kanalizaciju. | kom | 2,00 |  |  |
| E.3 | NABAVKA I MONTAŽA WC ŠOLJE ZA INVALIDE. KOMPLET: -wc šolja za invalide – povišena, visina 47,5cm; -wc poklopac za invalidsku wc šolju sa montažnim setom, -EK Ventil d1/2 na 3/8, -crevo, veza vodokotlića za EK ventil, -podna guma, -hinzla dn110, -šrafovi, komplet za WC, pocinkovani | kom | 1,00 |  |  |
| E.4 | NABAVKA I MONTAŽA UMIVAONIKA. KOMPLET: -Lavabo (58/46) sa otvorom za stojeću bateriju; -Mesingani "S" sifon za lavabo sa piletom i podsklopom i rozetom; -Komplet šrafova za umivaonik | kom | 2,00 |  |  |
| E.5 | NABAVKA I MONTAŽA UMIVAONIKA ZA INVALIDE. KOMPLET: -Invalidski lavabo 64 X 55; -Mesingani "S" sifon za lavabo sa piletom i podsklopom i rozetom; -Komplet šrafova za umivaonik | kom | 1,00 |  |  |
| E.6 | NABAVKA I MONTAŽA TUŠ KADE. KOMPLET: -Pravougaona kada. Materijal: akril d=4 mm, dim. 80*80, sa čel. podkonstrukcijom sa štelujućim nožicama i bočnom oblogom; -Mesingani sifon za tuš kadu sa piletom. | kom | 0,00 | / | / |
| E.6 | NABAVKA I MONTAZA ZIDNOG PISOARA. KOMPLET: -samozatvarajući ventil za pisoar; -Sifon za PISOAR metalni -komplet | kom | 1,00 |  |  |
| E.7 | NABAVKA I MONTAZA STOJEĆE BATERIJE ZA UMIVAONIK. KOMPLET: -Stojeća jednoručna baterija koja stoji na umivaoniku (lavabou) - komplet | kom | 3,00 |  |  |
| E.8 | NABAVKA I MONTAZA BATERIJE ZA TUŠ-KADU. | kom | 0,00 | / | / |
| E.9 | Nabavka i montaža podesivog ogledala za invalide, | kom | 1,00 |  |  |
| E.10 | NABAVKA I MONTAZA ZIDNOG POKRETNOG DRŽAČA ROLO PAPIRA PORED ŠOLJE ZA INVALIDE. Zidni držač za rolo papir, pokretni, za invalide. | kom | 1,00 |  |  |
| E.11 | NABAVKA I MONTAZA ZIDNOG FIKSNOG RAVNOG VERTIKALNOG DRŽAĆA ZA INVALIDE PORED UMIVAONIKA. Zidni držač za invalide, ravni. | kom | 2,00 |  |  |
| E.12 | NABAVKA I MONTAZA ZIDNOG FIKSNOG RAVNOG HORIZONTALNOG DRŽAĆA PORED ŠOLJE, ZA INVALIDE. Zidni držač za invalide, ravni. | kom | 1,00 |  |  |
| E.13 | NABAVKA I MONTAZA ZIDNOG OGLEDALA. Ogledalo 40x70 cm | kom | 2,00 |  |  |
| E.14 | NABAVKA I MONTAZA ZIDNOG OGLEDALA ZA INVALIDE. OGLEDALO ZIDNO ZA INVALIDE 60*40 | kom | 1,00 |  |  |
| E.15 | NABAVKA I MONTAZA DOZATORA ZA TEČNI SAPUN. Dozator za tečni sapun. | kom | 3,00 |  |  |
| E.16 | NABAVKA I MONTAZA DRŽAČA PAPIRNIH UBRUSA. | kom | 3,00 |  |  |
| E.17 | Nabavka i montaža vešalice od inoxa za garderobu. | kom | 8,00 |  |  |
| E.18 | Nabavka i montaža kante za otpatke, 20 lit, od inoxa sa ručnim otvaranjem. | kom | 5,00 |  |  |
| E.19 | NABAVKA I MONTAZA DRŽAČA ROLO PAPIRA. Držač rolo WC papira sa poklopcem. | kom | 3,00 |  |  |
| E.20 | NABAVKA I MONTAZA DRŽAČA ZA WC ČETKU. WC četka sa konzolnim držačem. | kom | 3,00 |  |  |
|  | E. SANITARNI UREĐAJI UKUPNO |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |
|  | A. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | B. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | C. VODOVOD- INSTALACIONI RADOVI |  |  |  |  |
|  | D. KANALIZACIJA- INSTALACIONI RADOVI |  |  |  |  |
|  | E. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE: |  |  |  |  |

|  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
|  | Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugrađivanje, kako je to navedeno u pozicijama, kao i ispitivanje i puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala, nisu obavezni, već se podrazumeva “ili odgovarajuće”. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da ima iste ili bolje karakteristike, a što predhodno potvrđuje i overi nadzorni organ. |  |  |  |  |
| 1. | NAPOJNI VODOVI |  |  |  |  |
| 1.1. | Isporuka i polaganje bezhalogenog napojnog kabla tipa N2XH 5x10mm2, od postojećeg razvodnog ormana, do novoprojektovanog ormana RO-T. Kabl se polaže na zid, uvučen u savitljivo čelično crevo, fiksirano metalnim obujmicama. Sve kompletno sa povezivanjem, rad i materijal. |  |  |  |  |
|  |  | m | 25,00 |  |  |
| 1.2. | Isporuka i polaganje savitljive čelične cevi prečnika 36mm, namenjene za uvlačenje napojnog kabla(od postojećeg ormana do RO-T). Cev se polaže na zid, na metalnim obujmicama. Sve kompletno, rad i materijal. |  |  |  |  |
|  |  | m | 23,00 |  |  |
| 1.3. | Isporuka i ugradnja, u postojeći razvodni orman, automatskog osigurača, tip "C", Ik=10kA, od 36A, za zaštitu napojnog kabla. Sve kompletno, rad i materijal. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |
|  | UKUPNO 1: |  |  |  |  |

| 2. | RAZVODNI ORMANI I TABLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Isporuka i ugradnja, razvodnog ormana RO-T, do zida, unutar sale. RO je izrađen od presovanog poliestera i ima vrata sa bravom. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica, a ručice svih prekidača su montirane na vrata ormana. Ručica kompakt prekidača(na vratima) je sa produženim pogonom i sa mogućnošću zaključavanja. Orman je nadgradni, a montira se na pripremljenom nosaču, tako da donja ivica bude najmanje 120cm iznad poda i treba da bude sa zaštitom IP53, a sadrži: |  |  |  |  |
|  | Kompakt prekidač, sa prekostrujnom i kratkospojnom zaštitom, tipa MC1, In=63A, Ik=25kA, sličan tipu, "SCHRACK" ili odgovarajuće kom 1 |  |  |  |  |
|  | Produženi pogon prekidača sa ručicom kom 1 |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj difer, struje FI 40/0,5A kom2 |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj difer, struje FI 25/0,5A kom 2 |  |  |  |  |
|  | Instalacioni kontaktor, 3-polni, 2NO, In=20A za režim AC1, 230 VAC, kom 1 |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 10-90-U, kom 4 |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 10-51-U, kom 1 |  |  |  |  |
|  | Autom.osigurač tipa"C", Ik=6kA , od 20A, kom 6 |  |  |  |  |
|  | Autom.osigurač tipa"C", Ik=6kA , od 25A, kom 3 |  |  |  |  |
|  | Autom.osigurač tipa"B", Ik=6kA , od 6,10 i 16A, kom 17 |  |  |  |  |
|  | Signalna LED lampica zelena, (otvor fi22mm), slična tipu OSMOZ, "Legrand", za indikaciju prisustva napona po fazama kom 3 |  |  |  |  |
|  | Ostaviti mesta u ormanu za ugradnju još 20 automatskih osigurača. Sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, stezaljke, pertinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira(TT). |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Isporuka neophodnog materijala i izrada postolja (nosača) ormana RO-T. Nosač izraditi od kutijastih profila zavarenih u obliku ćirilično slova "P", tako da se nosač oslanja na pod i na zid. Sve kompletno sa premazivanjem zaštitnom i završnom bojom i neophodnim šrafovskim materijalom za pričvršćivanje na zid i pod. Obračun paušalno. |  |  |  |  |
|  |  | pauš |  |  |  |
| 2.3. | Isporuka neophodnog materijala i izrada limenih opšivki za orman RO-T, radi mehaničke zaštite. Sve kompletno. Obračun paušalno. |  |  |  |  |
|  |  | pauš |  |  |  |
|  | UKUPNO 2: |  |  |  |  |

| 3. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAPOMENA: Kablove polagati po metalnoj konstrukciji, delom po zidu, a najvećim delom po krovnoj konstrukciji(na poprečnim nosačima i na rožnjačama) uvučene u savitljive čelične cevi (pričvršćene metalnim obujmicama ili perforiranom trakom). U mokrom čvoru kablove polagati na zid u PVC kanalima. |  |  |  |  |
| 3.1. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 2x1.5mm2, za vezu sa prekidačem osvetljenja. Provodnik se polaže po zidu, po PVC kanalu. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | m | 4,00 |  |  |
| 3.2. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x1.5mm2, za izradu instalacije osvetljenja ulaza i mokrih čvorova. Provodnik se najvećim delom polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi, a manjim delom u PVC kanalima. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 21m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 7,00 |  |  |
| 3.3. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x2.5mm2, za izradu instalacije napajanja bojlera. Provodnik se najvećim delom polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi, a manjim delom u PVC kanalima. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | m | 0,00 | / | / |
| 3.3. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x1.5mm2, za izradu instalacije paničnog osvetljenja. Provodnik se najvećim delom polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi, a manjim delom u PVC kanalima. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 20m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8,00 |  |  |
| 3.4. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x1.5mm2, za izradu instalacije napajanja rezervnog osvetljenja. Provodnik se najvećim delom polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi, a manjim delom u PVC kanalima. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 9m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 18,00 |  |  |
| 3.5. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x1.5mm2, za izradu instalacije napajanja SOS signalizacije u mokrom čvoru za invalide. Provodnik se najvećim delom polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi, a manjim delom u PVC kanalima. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | m | 16,00 |  |  |

| 3.6. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 5x1.5mm2, za izradu instalacije napajanja radnog osvetljenja (reflektori). Provodnik se polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 8m. Priključak reflektora izvesti raspodeljivanjem po fazama. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom. | 10,00 |  |  |
| 3.7. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x1.5mm2, za izradu veze od provodnika datog u poz.3.6. do razvodne kutije (reflektori se isporučuju sa prikljunim kablom). Prosečna dužina provodnika po vezi je 1m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 9,00 |  |  |
| 3.8. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 5x2,5mm2, za izradu izvoda za napajanja kalolifera. Provodnik se polaže po krovnoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi. Prosečna dužina provodnika po izvodu je 45m. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 3.9. | Isporuka i polaganje beshalogenog zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x6mm2, od razvodnih ormana do kutije za izjednačenje potencijala(PS-49), u mokrim čvorovima. Provodnik se polaže po metalnoj konstrukciji, uvučen u savitljivo čelično crevo a u mokrom čvoru, u PVC kanalu. Prosečna dužina provodnika po izvodu je 62m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,30 |  |  |
| 3.10. | Isporuka i polaganje u zid i po zidu zaštitnog provodnika tipa P- Y 1x4mm2, od kutije za izjednačenje potencijala (PS-49), do izloženih provodnih delova (vodovodnih i kanalizacionih cevi, slivnika i dr.). Pozicija podrazmeva komplet od: 4m navedenog provodnika, 4m PVC kanala (15x15)mm, odgovarajuću papučicu sa šrafovskim priborom i odgovarajuću šelnu. Plaćaju se urađena 3 navedena kompleta po mokrom čvoru. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 3.11. | Isporuka i polaganje beshalogenog provodnika tipa N2XH 3x1.5mm2 za izradu instalacije osvetljenja dograđenih sanitarnih prostorija u prostoriji za sudije i delegata. Provodnik se vodi od postojeće razvodne kutije osvetljenja i najvećim se delom polaže po plafonskoj konstrukciji, uvučen u savitljive čelične cevi, a manjim delom u PVC kanalima. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 5m. Sve kompletno sa OG razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 0,00 | / | / |

| 3.12. | Isporuka i polaganje savitljive čelične cevi prečnika 16mm, namenjene za uvlačenje provodnika za izjednačenje potencijala(od ormana do kutije PS-49). Sve kompletno. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | 125,00 |  |  |
| 3.13. | Isporuka i polaganje PVC kanala (15x15x2000)mm, namenjenih za polaganje provodnika za izjednačenje potencijala(od kutije PS- 49 do provodnih delova). Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 0,00 | / | / |
|  | UKUPNO 3: |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 4.1. | Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke 10A, 250V. Sklopka se ugrađuje na zid, na visini 1.3m od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 4.2. | Isporuka i ugradnja serijske sklopke 10A, 250V. Sklopka se ugrađuje na zid, na visini 1.3m od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |
| 4.3. | Isporuka i ugradnja nazidne dihtovane razvodne kutije. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 25,00 |  |  |
| 4.4. | Isporuka i ugradnja kutije za izjednačenje potencijala sa mesinganom sabirnicom sl. tipu PS-49 u sanitarnim prostorijama. Kutija se ugrađuje u zid na 30cm iznad poda. Sve kompletno sa povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |
| 4.5. | Isporuka i polaganje savitljive čelične cevi prečnika 21mm, namenjene za uvlačenje provodnika rasvete i izvoda za kalolifere. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | m | 850,00 |  |  |
| 4.6. | Isporuka i polaganje PVC kanala (15x15x2000)mm, namenjenih za polaganje provodnika osvetljenja. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6,00 |  |  |
|  | UKUPNO 4: |  |  |  |  |

| 5. | SVETILJKE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke (mokri čvor) sa inkadescentnim izvorom (označene na crtežu sa br. 1), plafonjera, 1x60W, 230V, IP44. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 |  |  |
| 5.2. | Isporuka i ugradnja nadgradne fluorescentne svetiljke označene sa br. 2(na crtežima), 2x36W, IP65. Svetiljka je sa priborom za vešanje na plafon, montira se na plafon, na ulazu. Sve kompletno sa predspojnim uređajem, izvorom svetlosti i povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 5.3. | Isporuka i ugradnja na zid u mokrim čvorovima, iznad umivaonika (iznad ogledala), fluorescentne svetiljke(označene na crtežu sa br. 3) 1x18W, sa IP44. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 5.4. | Isporuka i ugradnja panične fluorescentne svetiljke označene sa br. 4 (na crtežima), 1x8W, IP20. Svetiljka je sa sopstvenim izvorom napajanja i autonomijom rada od 3 časa. Svetiljka se montira iznad vrata (sa natpisom"IZLAZ") i na zidu (sa strelicom u pravcu izlaza). Sve kompletno sa izvorom svetlosti i povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 7,00 |  |  |
| 5.5. | Isporuka i ugradnja LED svetiljke (rezervno osvetljenje) označene sa br. 5 (na crtežima), 5VA, IP65, sa fluksom od 450lm. Svetiljka je sa sopstvenim izvorom napajanja i autonomijom rada od 1,5 časa. Svetiljka se montira na krovnim nosačima. Sve kompletno sa povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 19,00 |  |  |
| 5.6. | Isporuka i montaža LED reflektora, snage 25W, IP65, (označen na crtežu sa br.6), sa fluksom od 2900lm, 4000K. Reflektor se montira na krovni nosač. Pošto reflektor poseduje svoje priključne kablove, povezivanje izvesti u dihtovanoj OG razvodnoj kutiji. Sve kompletno sa povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |
| 5.7. | Isporuka i montaža LED reflektora, snage 100W, IP65, (označen na crtežu sa br.7), sa fluksom od 10700lm, 4000K. Reflektor se montira na krovni nosač. Pošto reflektor poseduje svoje priključne kablove, povezivanje izvesti u dihtovanoj OG razvodnoj kutiji. Sve kompletno sa povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8,00 |  |  |
|  | UKUPNO 5: |  |  |  |  |

| 6. | SOS SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Isporuka i montaža sobne signalne lampe sa zvučnim izvorom i napojnom jedinicom tip SSL/ZI/NJ u razvodnu kutiju (fi 78mm), u zidu, iznad ulaznih vrata sanitarnog čvora. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.2. | Isporuka i montaža tastera - pozivno razrešne kombinacije PRK 2013, proizvod PME, Niš ili odgovarajuće u razvodnu kutiju (fi 60mm), u zidu, u sanitarnom čvoru za invalide. Taster se montira unutar sanitarnog čvora, pored vrata, na 1,3m od poda, i služi za prekid alarma. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.3. | Isporuka i montaža poteznog tastera - SOS 2000, sa ručicom na užetu, u razvodnu kutiju(fi 60mm), u zidu, u sanitarnom čvoru za invalide. Taster se montira unutar sanitarnog čvora, na 2,1m od poda, i služi za poziv u pomoć. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 6.4. | Isporuka i polaganje u zid provodnika tipa J-H(St)H 2x2x0.8mm, za vezu između razrešnog tastera i signalne lampe i razrešnog tastera i poteznog tastera. Provodnik se vodi po zidu, u PVC kanalu. Provodnik treba voditi na rastojanji od najmanje 0.2m od energetskih provodnika. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | m | 8,00 |  |  |
| 6.5. | Isporuka i ugradnja, PVC kanala, (15x15x2000)mm, za polaganje provodnika SOS instalacije. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | m | 8,00 |  |  |
|  | UKUPNO 6: |  |  |  |  |
| 7. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |
| 7.1. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4mm za izradu temeljnog uzemljivača. Traka se polaže po celom temelju dograđenog dela sale i to u donju armaturu temeljne grede "nasatice" i vari za istu na svakih 2-3m i za svaku petu uzengiju. Međusobno spajanje traka ostvariti ukrsnim komadima SRPS N.B4.936. Pozicija obuhvata i poprečne veze. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | m | 118,00 |  |  |
| 7.2. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4mm i izrada izvoda za uzemljenje postojećeg metalnog stuba (unutar sale). Izvod se vodi tako da se, iznad stope, ostavi traka u dužini od 1m. Spajanje izvoda za stub izvršiti varenjem (dužina vara treba da je najmanje 40cm). Traka se vezuje ukrsnim komadom za uzemljivač. Prosečna dužina trake po izvodu je 2m. Sve kompletno sa zaštitom mesta vara od korozije (farbanjem osnovnom i završnom bojom). |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 |  |  |

| 7.3. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4mm i izrada izvoda za uzemljenje novih metalnih stubova (spolja, fasada). Izvod se vodi tako da se, iznad stope, ostavi traka u dužini od 1m. Spajanje izvoda za stub izvršiti varenjem(dužina vara treba da je najmanje 40cm). Traka se vezuje ukrsnim komadom za uzemljivač. Prosečna dužina trake po izvodu je 4m. Sve kompletno sa zaštitom mesta vara od korozije(farbanjem osnovnom i završnom bojom). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom | 10,00 |  |  |
| 7.4. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4mm i izrada izvoda za uzemljenje zidnih limenih ploča (spolja, fasada). Izvod se vodi tako da se, iznad stope, ostavi traka u dužini od 1m. Spajanje izvoda za lim izvršiti sa dva zavrtnja i preklopom od najmanje 20cm. Traka se vezuje ukrsnim komadom za uzemljivač. Prosečna dužina trake po izvodu je 4m. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6,00 |  |  |
| 7.5. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x4mm i izrada izvoda za uzemljenje vertikalnih oluka. Izvod se vodi tako da se, iznad stope, ostavi traka u dužini od 1m. Traka se vezuje ukrsnim komadom za uzemljivač. Prosečna dužina trake po izvodu je 3m. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6,00 |  |  |
| 7.6. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 20x3mm za prespajanje krovnih panela popreko. Traka se polaže po krovu i učvršćuje zavrtnjima za lim. Jedna traka se polaže po novom delu krova, a druga po starom. Takođe se polaže i traka na kraju krova, iznad ulaza. Prosečna dužina trake je 45m. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 7.7. | Isporuka trake FeZn 20x3mm i izrada veza (prespajanja) između traka datih poz.7.6. na krovnom limu. Međusobno spajanje traka izvesti ukrsnim komadima. Prosečna dužina trake za prespoj je 1m. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 11,00 |  |  |
| 7.8. | Isporuka trake FeZn 20x3mm i izrada veza (prespajanja) između trake date u poz.7.6. na krovu sa zidnim (fasadnim) limom. Međusobno spajanje traka izvesti ukrsnim komadima, a spoj sa fasadnim limom izvesti sa dva zavrtnja. Prosečna dužina trake za prespoj je 2m. Sve kompletno. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 |  |  |
| 7.9. | Isporuka i ugradnja sledećih elemenata za spajanje delova gromobranske instalacije: |  |  |  |  |
|  | Ukrsni komad SRPS N.B4. 936 | kom | 65,00 |  |  |
|  | Obujmica za vertikalni oluk | kom | 6,00 |  |  |
|  | Stezaljka za horizontalni oluk | kom | 4,00 |  |  |
|  | UKUPNO 7: |  |  |  |  |

| 8. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Merenje i ispitivanje elektroinstalacija (zaštita od napona dodira, otpornost izolacije i galvanska neprekidnost) i pribavljanje stručnih nalaza. Obračun paušalno. |  |  |  |  |
|  |  | pauš |  |  |  |
| 8.2. | Ispitivanje gromobranske instalacije i pribavljanje stručnih nalaza o ispitivanju. Obračun paušalno. |  |  |  |  |
|  |  | pauš |  |  |  |
|  | UKUPNO 8: |  |  |  |  |
| 9. | SISTEM DOJAVE I SIGNALIZACIJE POŽARA , ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD |
| 9.1. | Isporuka mikroprocesorske centrale kapaciteta dve | kom | 1 |  |  |
|  | petlje sa DVE PETLJE za priključenje maksimalno |  |  |  |  |
|  | 127 adresabilnih javljača/modula/sirena + 127 adre- |  |  |  |  |
|  | sabilnih podnožja sa sirenom po petlji.Centrala mora |  |  |  |  |
|  | da poseduje: Mrežni blok 24V/2,5A. |  |  |  |  |
|  | Procesorsku i operativnu jedinicu sa grafičkim |  |  |  |  |
|  | LCD 240x64 karaktera. |  |  |  |  |
|  | 2 slobodno programabilnih funkcijskih tastera na |  |  |  |  |
|  | operativnoj jednici |  |  |  |  |
|  | 250 slobodno programabilne zone |  |  |  |  |
|  | 2 nadzirana izlaza za signalne uređaje 24V/500mA |  |  |  |  |
|  | 3 slobodno programabilna beznaponska relejna izlaza |  |  |  |  |
|  | (30V/1A) |  |  |  |  |
|  | 8 digitalinih OC-izlaza, slobodno programabilna |  |  |  |  |
|  | 2 nadziranih digitalna OC-ulaza, slobodno programabilna |  |  |  |  |
|  | 2 osigurana izlaza za spoljne potrošače 24Vdc |  |  |  |  |
|  | 2 odvojena RS232 i USB port, |  |  |  |  |
|  | 1 redundanti RS485 interfejs. |  |  |  |  |
|  | Softver za svakodnevno izvršenje automatske kalibracije |  |  |  |  |
|  | javljača |  |  |  |  |
|  | Metalno kućište IP42 |  |  |  |  |
|  | VdS sertifikat |  |  |  |  |
|  | Slična tipu: Solution F2 proizvođača NSC ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.2. | Isporuka pretvarač napona 24Vdc/12Vdc(250mA) sa | kom | 1 |  |  |
|  | RL-izlazom (beznaposnki kontakt 5A/250VAC) |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu : PN24/12 proizvođača Frenki-Alarm ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.3. | Telefonski dojavni automat, 2 govorne poruke | kom | 1 |  |  |
|  | dojava na 12 telefonskih brojeva, 2 ulazne zone |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: P-VOX proizvođača Fidra ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.4. | 2 akubaterije 12V/18Ah smeštene u posebnom kućištu | kom | 1 |  |  |
|  | koje pri ispadu mrežnog napajanja obezbeđuju |  |  |  |  |
|  | neprekidanrad centrale u trajanju 72h u normalnom |  |  |  |  |
|  | režimu i 30.minuta u alarmnom stanju |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: SP12-12 proizvođača Sunlight ili odgovarajuće |  |  |  |  |

| 9.5. | Isporuka analogno adresabilnog optičkog detektora dima. | kom | 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sa Hochiki-ESP-protokolom. Javljač mora da je imun na |  |  |  |  |
|  | elektromagnetne i komunikacione smetnje, da ima moguć- |  |  |  |  |
|  | nost automatske ''drift'' kompenzacije. Uz softversku podršku |  |  |  |  |
|  | centrale moguće je izvršiti kalibraciju automatski. |  |  |  |  |
|  | Adresiranje detektora elektronski ručnim programatorom. |  |  |  |  |
|  | Uneta adresa ostaje trajno u memoriji detektora i pri nestanku |  |  |  |  |
|  | napajanja, sve do eventualnog novog adresiranja |  |  |  |  |
|  | Dve alarmne LED diode omogućuju vidljivost od 360°, sa |  |  |  |  |
|  | mehanizmom koji onemogučava demontažu javljača bez |  |  |  |  |
|  | korišćenja posebnog alata. Mogućnost testiranja detektora |  |  |  |  |
|  | preko pp-centrale. |  |  |  |  |
|  | VdS sertifikat |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: ALN-EN proizvođač HOCHIKI ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.6. | Isporuka standardnog podnožja bez elektronike za adresabilne | kom | 30 |  |  |
|  | javljače požara sa ESP protokolom |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: YBN-R/3 proizvođač HOCHIKI ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.7. | Ispourka podnožja sa izlolatorom petlje za adresabilne | kom | 2 |  |  |
|  | javljače požara sa ESP protokolom |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: YBN-R/3SCI proizvođač HOCHIKI ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.8. | Isporuka analogno adresabilnog ručnog javljača požara sa | kom | 5 |  |  |
|  | integrisanim izolatorima petlje sa kućištem, SR HOCHIKI ili odgovarajuće, |  |  |  |  |
|  | i zaštitnim poklopcem od slučajno aktiviranja PS200 |  |  |  |  |
|  | sa Hochiki-ESP-protokolom i tako praktično imun na elektro- |  |  |  |  |
|  | magnetne i komunikacione smetnje, crveno ABS kućište, |  |  |  |  |
|  | IP24 Statusna LED indikacije za alarm i kratak spoj petlje |  |  |  |  |
|  | Adresiranje detektora elektronski ručnim programatorom. |  |  |  |  |
|  | Uneta adresa ostaje trajno u memoriji detektora i pri nestanku |  |  |  |  |
|  | napajanja, sve do eventualnog novog adresiranja |  |  |  |  |
|  | LPCB-sertifikat |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: HCP-E/SCI proizvođač HOCHIKI ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.9. | Konvencionalna alarmna sirena 10-28Vdc, 110db/1m, |  | 3 |  |  |
|  | 32 tona sa kućištem, IP45 |  |  |  |  |
|  | VdS sertifikat |  |  |  |  |
|  | Sličan tipu: Banshee Mt proizvođač Hosiden Besson Ltd ili odgovarajuće |  |  |  |  |
| 9.10. | Isporuka kabla N2HX 3x1,5mm, polaganje u bezhalogene | m | 20 |  |  |
|  | kanalice. |  |  |  |  |
| 9.11. | Isporuka signalnog kabla JH(ST)H 2x2x0,8mm i hf rebrastog | m | 400 |  |  |
|  | creva 16/11. Provlačenje kabla kroz crevo i polaganje na zid i |  |  |  |  |
|  | plafon. |  |  |  |  |
|  | Kabl mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti. Kabl |  |  |  |  |
|  | mora da zadovolji zahteve "Pravlinika o električnoj |  |  |  |  |
|  | opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih |  |  |  |  |
|  | granica napona" (Sl.glasnik RS, 13/2010) |  |  |  |  |
| 9.12. | Isporuka vatrootpornog kabla JE-H(ST)H 2x2x0,8mm | m | 80 |  |  |
|  | FE180/E90 i vatrootporne metalne obujmice sa ankerima. |  |  |  |  |
|  | Polaganje kabla na zid/plafon. |  |  |  |  |
|  | Kabl mora da poseduje potvrdu o usaglašenosti. Kabl |  |  |  |  |
|  | mora da zadovolji zahteve "Pravlinika o električnoj |  |  |  |  |
|  | opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih |  |  |  |  |
|  | granica napona" (Sl.glasnik RS, 13/2010) |  |  |  |  |

| 9.13. | Montaža i povezivanje javljača požara/modula i sirena | kom | 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14. | Puštanje u rad, što obuhvata sledeće usluge: | pauš |  |  |  |
|  | Adresiranje javljača požara. |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje javljača. |  |  |  |  |
|  | Ubacivanje umetaka javljača u podnožja. |  |  |  |  |
|  | Provera ispravnosti izvedene instalacije. |  |  |  |  |
|  | Montaža i povezivanje obeleženih vodova sa ppc. |  |  |  |  |
|  | Montaža i povezivanje obeleženih vodova sa pt. |  |  |  |  |
|  | Montaža i povezivanje obeleženih vodova sa tel. automatom. |  |  |  |  |
|  | Programiranje sistema. |  |  |  |  |
|  | Funkcionalno ispitivanje sistema. |  |  |  |  |
|  | Obuka korisnika osnovama rukovanja sistemom. |  |  |  |  |
|  | Izdavanje sertfikata,uputstva za rukovanje sistemom kao |  |  |  |  |
|  | i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanje u rad |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 9: |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |
| 1 | NAPOJNI VODOVI |  |  |  |  |
| 2 | RAZVODNI ORMANI I TABLE |  |  |  |  |
| 3 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 4 | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 5 | SVETILJKE |  |  |  |  |
| 6 | SOS SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |
| 7 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |
| 8 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 9 | SISTEM DOJAVE I SIGNALIZACIJE POŽARA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |
|  | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
|  | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
|  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

TEHNIČKI OPIS

| INVESTITOR: | OŠ "Karađorđe" Topola, ul. Mije Todorovića br. 8, Topola |
| --- | --- |
| OBJEKAT: | Fiskulturna sala OŠ "Karađorđe" Topola na KP br. 590 KO Topola varoš |
| LOKACIJA: | KP br. 590 KO Topola varoš |

OPŠTI PODACI

Za potrebe investitora, OŠ "Karađorđe" Topola u skladu sa Lokacijskim uslovima, broj 353 – 43/2016-02, izdati dana 29.07.2016. godine, urađen je Projekat za građevinsku dozvolu za dogradnju fiskulturne sale OŠ "Karađorđe" u Topoli na KP br. 590, KO Topola varoš.

LOKACIJA

Objekat Osnovne škole "Karađorđe" se nalazi na katastarskoj parceli KP br. 590 u Topoli. Površina parcele je 14407 m2. Teren je u denivelaciji u pravcu od juga ka severu, apsolutna  kota terena usvojena kao nulta kota projekta je 248,942 m

Deo parcele gde je lociran postojeći objekat fiskulturne sale kao i deo parcele gde se predviđa izgradnja projektovanih tribina je u nagibu.

FUNKCIONALNI SKLOP

Dogradnja objekta predviđa izgradnju tribina za gledaoce sa pratećim sanitarnim prostorijama i ulaznim delom. Tribine su gabarita 5,59 x 45,60 m, spratnosti P. Kota terena je + 0,00 m, kota prizemlja +0,15 m, kota venca +7,27 m i kota slemena + 8,65 m.

Planiranom dogradnom predviđaju se sledeće prostorije:

Predviđa se glavni ulaz na tribine postavljen centralno u odnosu na gledalište i njemu se prilazi sa jugozapadne strane parcele, preko već postojećeg trotoara. Kota nivelete pristupnog platoa tribina postavljena je tako da u vertikalnom smislu prati kotu asfaltirane interne saobraćajnice sa koje se pristupa glavnom ulazu u objekat. Na ovaj način izbegnuto je formiranje rampi i stepeništa za pristup gostiju i olakšan pristup hendikepiranim licima na tribine.

Predviđa se i prenamena postojeće prostorije kotlarnice u prostoriju za sudiju i delegata, gde su projektovane potrebne sanitarne prostorije.

Napomena: Na zahtev investitora, početni nivo tribina je formiran na koti +1,20m u odnosu na kotu poda sale što je u izvesnoj meri negativno uticalo na vizuelni kontakt posetilaca sa terenom. I pored ove nepovoljnosti projektant je ispoštovao izričiti zahtev investitora jer se u navedenom delu fasadnog zida koji se demontira nalaze i radijatori sistema centralnog grejanja čije demontiranje nije moguće i čiji je položaj morao biti zadržan dok je, takođe, ovakvim pozicioniranjem tribina olakšan prilaz posetiocima na tribine iz dvorišta.

KONSTRUKTIVNI SKLOP

Osnovni konstruktivni sklop je skeletni sa konstrukcijom od čeličnih profila dimenzija prema statičkom propračunu.

Tribine izvesti kao kosu ploču na tlu d = 15 cm, na sloju podbetona i tampon sloju šljunka. Dimenzije stepenika tribina su 40/80 cm. Temeljenje tribina izvešće se na AB temeljnim trakama dimenzija 40/45 cm u svemu prema statičkom proračunu.

Zidovi objekta su od  fasadnih panela sa ispunom od IPN-a d=12 cm, montirani na podkonstrukciji od čeličnih stubova. Krovni pokrivač objekta - tribina je izrađen od panela sa ispunom od IPN-a d = 16 cm, nagiba 9o. Unutrašnji zidovi su debljine d = 7cm i d=12 cm izrađeni od giter bloka i opeke na kant.

UNUTRAŠNJA OBRADA

Unutrašnji zidovi se malterišu produžnim malterom, gletuju i farbaju posnim bojama u tonu po izboru investitora. U toaletima se oblažu keramičkim pločicama do visine plafona.

Plafonska konstrukcija je izrađena kao spušteni plafon od gips-karton ploča sa potkonstrukcijom od profila predviđenih za tu svrhu postavljenih direkno na čeličnu konstrukciju.

Podna obloga prostorija zavisi od njihove namene, podovi su od keramičkih pločica u sanitarnim prostorijama.

STOLARIJA I BRAVARIJA

Spoljašna stolarija je od plastificiranih aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji po izboru investitora zastakljena troslojnim termopan paketom sa niskoemisionim staklom sa unutrašnje strane i stop sol staklom sa spoljašnje strane, punjenim kriptonom.

Unutrašnja stolarija je aluminijumska sa ispunom od medijapana.

Ograda na tribinama je izvedena od HOP čeličnih profila bojena u tonu po izboru projektanta. Elemente stolarije i bravarije raditi u svemu prema šemama i preporukama projektanata i proizvođača.

LIMARIJA

Svi potrebni opšivi kao i oluci izvedeni su plastificiranog čeličnog lima u boji po izboru projektanta.

INSTALACIJE

Elaborati instalacija su sastavni delovi ovog projekta i obrađeni su u posebnim prilozima. Urađeni su prema uslovima i međusobno usklađeni, a izrađeni prema normativima za datu vrstu projekta i propisima o zaštiti na radu.

Projektant

TEHNIČKI USLOVI

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

Pre izvođenja konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona, Izvođač radova je dužan da na osnovu projekta konstrukcija, shodno čl. 232 PBAB-a, izradi projekat betona, koji sadrži:

a) sastav betonskih mešavina, količine i tehničke

uslove za projektovanje klase betona,

b) plan betoniranja, organizaciju i opremu,

c) način transporta i ugranivanja betonske mešavine,

d) način negovanja ugrađenog betona,

e) program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,

f) program kontrole, uzimanja uzoraka i ispitivanja

betonske mešavine i betona po partijama,

g) plan montaže elemenata, projekat skele za složene

konstrukcije, kao i projekat oplate za specijalne vrste oplate.

Projekat betona mora se dati Nadzoru na odobrenje.

BETONSKI POGONI

Pogon za proizvodnju betona mora da ima potrebne kapacitete proizvodnje, kao i usaglašenu veličinu deponije agregata i silosa, pored toga što mora da zadovolji uslove srpskih standarda SRPS U.M1.050, SRPS U.M1.051 i SRPS U.M1.052.

Fabrika betona mora biti opremljena i za proizvodnju betona u posebnim uslovima, tj. kada je temperatura vazduha niža od +5 C, odnosno viša od +30 C. Mora se u projektu betona dati udaljenost fabrike betona od objekta, broj automiksera sa kojima raspolaže fabrika betona, kao i trajanje transporta, uzimajući u obzir i zakrčenost saobraćaja na putu ako isti koristi javne saobraćajnice.

Betonski pogon mora posedovati izveštaj o podobnosti proizvodnje betonskog pogona i izveštaj o jednomesečnom ispitivanju uređaja za doziranje.

KONZISTENCIJA BETONA

Konzistencija betona se odabira tako da se raspoloživim sredstvima za ugranivanje omogućava dobra zbijenost betona, što lakše ugranivanje bez pojave segregacije i dobra završna obrada površine.

MEŠANJE BETONA

Komponente betona za sve pozicije betonskih radova mogu se mešati u mešalicama fabrike betona i to toliko dugo dok se ne postigne homogena mešavina. Određivanje stepena homogenosti sveže betonske mešavine vrši se prema tački 4.5 standarda SRPS U.M1.050.

Mešalica mora biti uvek u takvom funkcionalnom stanju da posle punjenja pojedinim komponentama postigne homogenu mešavinu u utvrđenom vremenu mešanja. Utvrđeno potrebno vreme mešanja, vreme koje protekne od momenta kada su sve komponente u mešalici do početka pražnjenja mešalice, mora biti naznačeno u tabelama za sastav betona i postavljeno na vidnom mestu.

TRANSPORT BETONA

U pogledu uslova za transport betona i način obavljanja transporta od fabrike betona, gde se proizvodi betonska mešavina, pa do mesta ugradnje važe odredbe srpskog standarda:

SRPS U.M1.045 Transportovani beton. Tehnički uslovi (1982)

UGRAĐIVANJE BETONA

Beton se ugranuje prema projektu betona. Temperatura svežeg betona u fazi ugranivanja ne sme da je niža od +5 C niti viša od +30 C.

Ukoliko je srednja dnevna temperatura ispod 5 C ili iznad 30 C, smatra se betoniranjem u posebnim uslovima i u tom slučaju moraju se preduzeti mere u pogledu proizvodnje, ugradnje i nege betona u skladu sa poglavljem VII-7 PBAB-a.

U konstrukciju se mora ugraditi beton takve konzistencije da se može dobro ugraditi i zbijati predviđenim mehaničkim sredstvima za ugranivanje. Svežem betonu se ne sme dodavati voda.

Visina slobodnog pada betona ne sme da bude veća od 1,50m. Ako se za dovod betona od mešalice do oplate koriste riže ili oluci, isti moraju biti opšiveni limom, a kod strmih nagiba opremljeni pregradama ili da su kratki kako bi se održala brzina kretanja.

Ako se ugranivanje betona nepredviđeno prekida, moraju se preduzeti mere da takav prekid ne utiče štetno na nosivost ili ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata. Kada prekid ugrađivanja betona nije izveden ispravno, ili na način predvinen projektom, Izvonač je dužan da mesto prekida obradi onako kako to bude Nadzor zahtevao.

Beton se mora dobro sabiti za vreme i odmah posle ugrađivanja. Zbijanje se mora izvršiti mehaničkim vibriranjem i Izvonač je dužan da obezbedi dovoljan broj vibratora za interno vibriranje (pervibriranje), kao i uslove za njihovo premeštanje. Nadzor može propisati i upotrebu spoljnih vibratora na posebnim mestima.

Vibratorima se mora rukovati tako da se potpuno obradi beton oko armature i u ćoškovima i uglovima oplate, i mora dovoljno trajati i biti takve jačine da potpuno sabije beton, ali se ne sme produžavati da ne bi došlo do segregacije. Na površini se ne sme dozvoliti izdvajanje lokalnih površina maltera. Vibratori se moraju polako stavljati u beton i vaditi iz njega. Ne smeju se direktno oslanjati na armaturu ili usmeravati na delove ili slojeve betona koji su se stvrdnuli do stepena da je beton prestao biti plastičan pri vibriranju.

UGRADNJA BETONA U SLOJEVIMA

Beton se mora ugrađivati u slojevima debljine najviše 30 cm, a kod većih masa i do 50 cm. Svaki sloj se mora ugraditi i sabiti pre nego što na prethodnom sloju započne vezivanje betona. Radne spojnice se mogu postavljati samo gde su naznačene na crtežima, ili prikazane u planu betoniranja koji je odobrio Nadzor. U hitnim slučajevima spojnice se mogu postavljati samo prema uputstvima Nadzora.

Pre ugrađivanja novog betona uz beton koji je stvrdnuo, oplate se moraju ponovo pritegnuti, a površina stvrdnutog betona ohrapaviti, temeljno očistiti od stranih materija i cementnog mleka i nakvasiti vodom.

PODLIVKE

Podlivke se izvode od maltera spravljenih sa ekspanzionim cementima pri čemu minimalna postignuta čvrstoća mora odgovarati betonu marke MB45. Podlivke se ugranuju tako da uvek postoji nadpritisak: može se primeniti princip spojnih sudova ili postupak injektiranja.

Malteri moraju imati trajno povećanje zapremine od min. 1%. Podlivke veće debljine od 50 mm moraju se posebno armirati.

Izvođač je dužan da u sklopu radova na ugradnji prefabrikovanih elemenata, ležišta, slivnika i sličnih elemenata, gde se predvina primena podlivke, priloži u okviru projekta tehnologije ugradnje, sve potrebne dokaze da previđena kompozicija maltera koja će se koristiti kao podlivka u svemu odgovara traženim uslovima. Navedeni projekat, zajedno sa detaljnim opisom tehnologije ugradnje podleže odobrenju Nadzora.

NEGOVANJE BETONA

Neposredno posle betoniranja, beton se mora zaštititi od:

- prebrzog isušivanja,

- padavina i tekuće vode,

- visokih i niskih temperatura,

- vibracija koje mogu poremetiti unutrašnju strukturu i

- mehaničkih oštećenja.

Površine betona izložene uticajima moraju se zaštititi pokrivkom. Tip pokrivke mora da je po oceni Nadzora najpogodnija u postojećim uslovima. Ako prema oceni Nadzora pokrivke nisu potrebne, površine se moraju održati u vlažnom stanju polivanjem ili prskanjem vodom. Ako projektom betona nije drugačije odreneno, vreme negovanja propisano je čl.267 PBAB-a.

ZAVRŠNA OBRADA POVRŠINE

Sve površine od betona moraju se temeljno obraditi u vreme ugrađivanja. Obrada mora da bude takva da potisne krupnozrni materijal sa površine i da malter potpuno nalegne na oplate da bi se stvorila ravna završna površina bez vode i vazdušnih mehurića ili šupljikavosti. Čim se beton dovoljno stvrdne, a oplata ukloni, cela površine mora se temeljno očistiti, ukloniti tragovi oplate ili istureni delovi, kako bi površina ostala ravna, bez ulegnuća ili nepravilnosti.

UZIMANJE UZORAKA I ISPITIVANJE

Izvođač je odgovoran za sprovođenje i analizu odgovarajućih ispitivanja propisanih PBAB-om i odgovarajućim srpskim standardima, kao i za uzimanje potrebnih podataka iz rezultata tih ispitivanja u toku izvonenja radova. Saglasno ovom poglavlju, Izvođač je dužan da tokom izvonenja radova od betona, uzme i čuva betonska tela za ispitivanje, u uslovima konstrukcije. Izvođač je dužan da sve troškove nabavke i rada opreme za uzimanje uzoraka za ispitivanje, kao i sve troškove na uzimanju uzoraka i ispitivanju, obuhvati ponuđenom jediničnom cenom odgovarajućih pozicija radova.

OPLATE

Oplate betonskih elemenata ili delova konstrukcije moraju obezbediti da se oblik i dimenzije elemenata dati na crtežima održe u granicama dozvoljenih propisanih odstupanja. Oplate se konstruišu od materijala i na način koji zavisi od zahteva koji su postavljeni u projektu, srpskom standardu i propisima.

Konstrukcija oplata mora biti takva da se one po otvrdnjavanju betona mogu skinuti bez oštećenja elemenata.

Svi nosači i grede upotrebljeni za podupiranje oplata moraju biti posebno kruti, njihova konstrukcija se mora odrediti na osnovu ugiba koji ne sme prelaziti 1/1000 raspona pod punim opterećenjem. Oplate moraju biti što je moguće više nepropustljive i moraju se pre betoniranja dobro navlažiti sa obe strane. Za premazivanje oplate i kalupa mogu se upotrebljavati samo sredstva koja ne dovode do izmene izgleda i boje betona niti deluju agresivno na svež ili očvrsli beton i armaturu.

Ukoliko projektom posebno nije predvineno, duž uglova oplate, da bi se ivice betonskih elemenata sačuvale od oštećenja prilikom skidanja oplate, treba ugraditi lajsne trouglastog preseka sa 20 mm katetama. Žice za utezanje oplate moraju biti provučene kroz plastične cevčice, s tim što raspored istih na vidnim površinama mora biti pravilan.

Oplate temelja i unutrašnjih površina:

Za oplate temelja, jastuka, unutrašnjih površina betonskih elemenata i delova konstrukcija koji su konstaktu sa zemljom ne postavljaju se nikakvi posebni zahtevi u pogledu izbora tipa oplate, odnosno materijala sem da moraju biti ispunjeni osnovni zahtevi.

Oplate vidnih površina:

Oplate spoljnih, vidnih površina betonskih elemenata: stubovi, grede, zidovi, krovni i fasadni elementi, rasponske konstrukcije, kao delovi kod kojih nije predvinena posebna dodatna obrada, ukoliko na crtežima nije posebno dato, moraju biti glatke sa nenaglašenim nastavcima.

Oplate od metala:

Uslovi za oplate u pogledu konstrukcije, ravnosti, ukrućenja, pravca, obrade uglova, uklanjanja, ponovne upotrebe, podmazivanja i čišćenja važe i za oplate od metala, odnosno kalupe. Metal koji se koristi za oplate mora biti tolike debljine da oplate zadrže svoj oblik. Spojke i druga sredstva za spajanje moraju biti tako konstruisane da kruto spajaju oplate i da omoguće uklanjanje tako da se beton ne ošteti. Mora se posebno voditi računa da se oplate od metala sačuvaju od rđe, masti ili drugog stranog materijala, koji bi doveo do promene boje betona.

Čišćenje unutrašnjosti oplata:

Gde je unutrašnjost dna oplate nepristupačna, donje table oplate moraju se ostaviti slobodne, tako da se mogu ukloniti zbog čišćenja nepoželjnog materijala pre ugranivanja betona.

Prijem oplata:

Pre početka betoniranja svakog elementa, Nadzor, na osnovu prethodno izvršene geodetske kontrole i kontrole geometrije elemenata koji se betonira mora zapisnički utvrditi da li izgrađena oplata zadovoljava u pogledu:

- situacionog položaja elementa i visinskih kota,

- dimenzija elemenata datih u projektu,

- učvršćenja i utezanja oplate,

- čistoće oplate.

UKLANJANJE SKELA I OPLATA

Skele ispod rasponskih konstrukcija, kao i delova konstrukcija mogu se ukloniti tek pošto je postignuta projektom tražena marka betona, odnosno dok ne istekne istekne najmanje 28 dana od dana betoniranja. Tačan broj dana i dozvolu za opuštanje skele odrediće Nadzor, što će zavisiti od nege betona i prosečne temperature na gradilištu posle ugrađivanja betona, kao i rezultata kontrolnih kocki uzetih za vreme betoniranja i negovanih pod istim uslovima kao i konstrukcija na mestu gde su i uzete.

OSNOVNI ČELIČNI MATERIJAL ZA KONSTRUKCIJU

Sastavni deo tehničke dokumentacije ovog Projekta je detaljna specifikacija materijala. Izvođač je dužan je da iz detaljne specifikacije materijala obrazuje narudžbenu specifikaciju. Pri tome se mora voditi računa da isporučeni materijal u svemu odgovara propisanim standardima u projektu odnosno pravilima struke. Pri sastavljanju narudžbene specifikacije, Izvođač će voditi računa na potrebne dodatke za rezanje i naknadna ispitivanja.

Elementi koji se posebno naglašavaju:

Čelik mora biti proizveden topljenjem po postupku Simens-Marten (SM) ili nekim drugim postupkom koji garantuje čelik istih ili boljih osobina.

Posebni uslovi:

Mehaničke i hemijske osobine materijala date u SRPS EN 10025/2003 moraju se ispuniti za sve debljine iz narudžbene specifikacije.

Osnovni materijal mora biti zavarljiv, otporan na krti lom. Ove osobine dokazuju se probama na udarnu žilavost koje treba da zadovolje vrednosti date u SRPS EN 10025/2003.Ugradnja dvoplatnih limova se zabranjuje. Dvoplatnost limova se registruje ispitivanjem ultrazvukom.

Atesti za osnovni čelični materijal moraju sadržati sledeće podatke: broj šarže na koju se sortament odnosi, standarde i kvalitete obavezne prema projektnoj dokumentaciji i propisane stvarne vrednosti hemijskih i mehaničkih karakteristika materijala. Atesti u vidu izjava da materijal odgovara zahtevanom kvalitetu nisu dozvoljeni i ne smeju se uzeti kao dokaz kvaliteta materijala.

Preuzimanje materijala:

Sav će materijal biti kvalitativno i kvantitativno preuziman od strane Izvođača uz pregled svih površina i dimenzija. Pojedini delovi osnovnog materijala mogu se i naknadno odbaciti, iako je materijal u valjaonici predhodno primljen, ako se pri izradi konstrukcije u radionici Izvođača ustanovi da isporučeni delovi materijala imaju mane ili neodgovarajuće dimenzije. Sav materijal mora biti obeležen bojom u pogledu dimenzija i mora imati utisnut broj sarže i broj pozicije iz narudžbene specifikacije.

ZAVARIVANJE

Izvonač je dužan da pruži sve potrebne dokaze da je njegova stručna radna snaga i oprema koja će biti angažovana na izgradnji sa važećim sertifikatom izdatim od strane jednog od ovlašćenih Instituta, što se naročito odnosi na zavarivače. Celokupna oprema koja treba da se upotrebi na radovima na izradi, montaži i kontroli kvaliteta čelične konstrukcije mora biti u dobrom radnom stanju i ista podleže pregledu od strane Nadzora.

Tehnologije izvođenja zavarivačkih radova, korišćeni materijal i postupci kontrole moraju biti u saglasnosti sa standardima.

Za zavarene konstrukcije dinamički opterećene u načelu se preporučuju elektrode sa debelim plaštom bazičnog karaktera i niskim sadržajem vodonika. Statički opterećene zavarene konstrukcije mogu se raditi i sa elektrodama obloženim srednje i debelim plaštom kiselog karaktera. Za poluautomatsko zavarivanje elemenata konstrukcije primenjuje se žica EPP2 (ili Sinkord) pod zaštitom uvoznog praška UM 50 ili domaćeg odgovarajućeg kvaliteta.

Ako se valjani profili od neumirenog čelika Č.0370 zavaruju sučeono po visini celog preseka, nosivost ovako zavarenog nosača izloženog savijanju, smanjuje se za 50% nominalne nosivosti. Preporučuje se izvođaču da se ovakvi sučeono zavareni preseci pokrivaju podvezicama odgovarajuće nosivosti i zavaruju za osnovni presek ugaonim šavovima. U tom slučaju nosivost nosača nastavljenog podvezicama može se uzeti sa 100%.

Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva

Kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva sprovodi Izvođač u saradnji sa inženjerima jednog od ovlašćenih Instituta. U radionici i na gradilištu mora se formirati posebna arhiva dokumenata vezanih za kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva. Arhiva se mora opremiti i stolom za pregled filmova i katalogom IIW sa etalon filmovima. Konačnu ocenu o kvalitetu svakog spoja daje Nadzor. Ugaoni šavovi moraju se izvesti dimenzija prema projektnoj dokumentaciji. Proizvođač je obavezan da kontroliše sve ugaone šavove po dimenzijama i kvalitetu. Kvalitativna kontrola se može obaviti vizuelnim putem lupama ili "Difuterm" postupkom penetrirajućim bojama. Kontrola dimenzija se obavlja specijalnim šablonima. Rezultati kontrole moraju se konstatovati pismeno.

Sučeoni šavovi rade se prema važećim tehničkim propisima u tri kvaliteta: specijal, kvalitet I i kvalitet II. Kontrola kvaliteta sučeonih šavova po pravilu se obavlja radiografskim postupkom. Dozvoljene ocene šavova kreću se od 1-3. Šavovi ocenjeni ocenom 4 moraju se popravljati, šavovi ocene 5 se odbacuju kao nepodobni. Rezultati kontrole moraju se obuhvatiti posebnim elaboratom.

ZAVRTNJEVI

Najmanje 21 dan pre početka odgovarajućih radova Izvođač je dužan da pruži sve potrebne dokaze da njegova oprema poseduje važeci sertifikat koji je izdat od strane jednog od ovlašćenih Instituta. Celokupna oprema koja treba da se upotrebi na radovima na izradi, montaži i kontroli kvaliteta čelične konstrukcije mora biti u dobrom radnom stanju i ista podleže pregledu od strane Nadzora.

Tehnologija radova na spojevima sa VV zavrtnjevima i zavrtnjevima niže klase čvrstoće, korišćeni materijal i kontrola kvaliteta moraju biti u saglasnosti sa predhodno navedenim standardima.

IZRADA KONSTRUKCIJE U RADIONICI

Izvođač je dužan da sve radove izvodi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, uz svestranu i svakodnevnu kontrolu Nadzora. Projektnu dokumentaciju Izvođač razrađuje prema svojoj tehnologiji, a u svemu prema propisanim uslovima - Detaljni crteži. U toj razradi, ne smeju se vršiti izmene projektovane koncepcije i uslovljenih detalja konstrukcje.

Uskladištenje materijala

Materijal za pojedine pozicije mora biti obeležen bojom i mora imati utisnuti broj šarže. Preko ovakvih oznaka jedino je moguće uspostaviti vezu između naručenog materijala i sertifikata.

Izvonač je dužan da prispeli čelični materijal pazljivo istovari i odlozi na skladište. Pri tim manipulacijama materijal se ne sme bacati, niti hvatati za ivice bez predhodne zaštite istih. Sva eventualna ostećenja će ceniti Nadzor: da li se mogu tolerisati ili se oštećeni komad kod proizvođača mora zameniti. Složeni materijal na sladištu mora biti dovoljno odignut od zemlje. Oznake na materijalu moraju ostati vidljive.

Radnje koje predhode izradi konstrukcije

Pre početka izrade čelične konstrukcije, paralelno sa izradom radioničke dokumentacije, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi na saglasnost Nadzoru sledeće elaborate:

1. Dinamički plan proizvodnje, kontrole i isporuke

2. Tehnologija zavarivanja

3. Tehnologija izrade bravarskih radova

4. Tehnologija probne montaže (ukoliko je projektom predviđena)

5. Plan kontrole sa posebnim osvrtom na međufaznu i faznu kontrolu zavarenih sklopova, odnosno geodetsku kontrolu na probnoj montaži

6. Tehnologiju izvođenja radova na antikorozionoj, protivpožarnoj i završnoj zaštiti.

7. Plan pakovanja i način transporta

Predviđena tehnologija zavarivanja za komplikovane sklopove sa povećanim obimom zavarivanja, mora se dokazati na probnim komadima. Tu treba proveriti sklonost materijala na promenu strukture pod uticajem temperature zavarivanja kao i veličinu deformacija od zavarivanja. Na osnovu ovih ispitivanja proveriti empirijski određene temperature predgrevanja za razne debljine i kvalitete materijala kao i režim hlađenja zavarenih spojeva i veličinu preddeformacija.

Prostor u radionici gde se obavlja probna montaža (ukoliko je uslovljena tehničkom dokumentacijom projekta) mora biti posebno uređen - svi oslonci pojedinih elemenata konstrukcije u probnoj montaži moraju imati takvo temeljenje koje isključuje sleganja. Kod izrade gore navedenih elaborata mora se ostvariti puna saradnja i usaglašenost sa projektom montaže.

Radionička izrada

Izvođač radova ne sme da ugradi u konstrukciju nikakav materijal bez odgovarajućeg atesta. Pri sečenju pojedinih pozicija iz nabavljenih većih dimenzija tabli lima, za sve pozicije koje obrazuju glavne noseće delove konstrukcije, broj utisnute šarže i broj narudžbene pozicije moraju se preneti i na pojedinačne pozicije. Iz radioničkog dnevnika Izvođača mora biti vidljivo koje su pozicije krojene iz jedne narudžbene pozicije.

Sva evidencija o materijalu, počevši od nabavke do ugrađivanja, mora se uredno voditi i prilaže se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Bez ovakvog dokumenta konstrukcija ne sme se primiti.

Pri izradi konstrukcije u radionici, Izvođač radova mora ispunjavati zahteve zakona, propisa i standarda i ostalih tehničkih normativa navedenih u okviru ovih uslova a koji važe za tip konstrukcije koji se nalazi u obradi.

Elementi koji se posebno naglašavaju:

• Sečene ivice lamela moraju brušenjem biti doterane i ivice oborene.

• Zavareni elementi moraju, posle zavarivanja, imati projektovani oblik i ravne površine

• Rupe za zavrtnjeve moraju se isljučivo bušiti.

• Loze zavrtnjeva ne smeju zadirati u paket konstruktivnih elemenata. Naručivati dužine zavrtnjeva za svaku vezu ponaosob prema debljini paketa. Izvođač obavezno radi specifikaciju veznog materijala. Kod zavrtnjeva koji rade isklujčivo na zatezanje mora se voditi računa samo o njihovoj dužini.

Sastavljeni sklopovi u radionici moraju se izvesti u tolerancijama koje važe za tip konstrukcije koja se nalazi u obradi. Konstrukcija se mora tako izraditi da dozvoli montažu bez nasilnog navlačenja.

Prijem konstrukcije u radionici:

Nadzor zadržava pravo da pregleda gotove elemente spremne za prijem i otpremu, tek pošto pregled predhodno izvrši služba kontrole Izvođača i o tome sačini svoj izveštaj. U zapisnik o prijemu gotovog elementa unose se sva odstupanja od projektovanih dimenzija i daje se popis celokupne izvođačke dokumentacije (atesti materijala, atesti zavarivača, zapisnici i skice o krojenju pojedinačnih pozicija iz naručenih limova, nalazi Kontrole Izvođača, nalazi pregleda Nadzora, kopije radioničkog dnevnika).

Otpremanje gotove konstrukcije iz radionice na gradilište može se izvršiti tek pošto se Nadzor uveri da je konstrukcija u svemu izrađena prema odobrenoj dokumentaciji i važećim propisima i standardima i snabdevena pratećom dokumentacijom. Nadzorni organ daje dozvolu za otpremanje konstrukcije u pismenoj formi. Prijemu konstrukcije u radionici obavezno prisustvuje inženjer Izvođača odgovoran za montažu konstrukcije.

Isporuka konstrukcije

Proizvođač čelične konstrukcije mora da obeleži krupnim oznakama sve sklopove, nastavke i spojeve pre isporuke konstrukcije. Ove oznake moraju odgovarati oznakama iz projektne dokumentacije i služe za kasniju pravilnu montažu na gradilištu.

MONTAŽA KONSTRUKCIJE

Izvođač je dužan da sve radove izvodi prema projektnoj dokumentaciji i odobrenoj dokumentaciji koju sam izrađuje uz svestranu i svakodnevnu kontrolu Nadzora. Na osnovu projektne dokumentacije Izvođač razrađuje plan montaže vodeći pritom računa da ne promeni projektom zamišljenu koncepciju objekta i uslovljene faze montaže, da bude usaglašen sa radioničkom dokumentacijom i da obezbedi stabilnost konstrukcije u svim njenim fazama uz poštovanje svih važecih pravilnika i standarda.

Pre početka izrade čelične konstrukcije u radionici, Izvođač je dužan da pripremi Idejni projekat montaže i da ga dostavi na odobrenje Nadzoru.

Pre početka montaže čelične konstrukcije, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi na odobrenje Nadzoru sledeće elaborate:

1. Dinamički plan montaže i antikorozione i protivpožarne zaštite

2. Glavni projekat montaže

3. Tehnologiju zavarivanja na montaži

4. Projekt geodetskog obeležavanja i praćenja objekta tokom montaže

5. Plan kontrole

6. Tehnologiju izvođenja radova na antikorozionoj i protivpožarnoj zaštiti čelične konstrukcije.

Dopremljena konstrukcija na gradilištu se mora odložiti na unapred pripremljenu deponiju. Pri manipulaciji sa čeličnom konstrukcijom mora se voditi računa da ne dođe do njenog oštećenja - za hvatanje se moraju koristiti posebno konstrukciji prilagođeni alati. Ukoliko konstrukcija ima radionički nanet zaštitni premaz ili je pak toplo cinkovana, pri manipulaciji moraju se koristiti posebne "platnene" trake.

Montažni plac se mora tako opremiti da omogući pravilno izvođenje svih predviđenih veza uz punu geodetsku kontrolu, kao i da omogući nesmetanu kontrolu Nadzoru. Tehnologija montaže mora se tako odabrati da je element konstrukcije pridržavan u toku izvođenja zavarivačkih radova.

ZAŠTITA OD KOROZIJE

Ne prihvataju se alkidni sistemi zaštite od korozije.

Redosled, vrsta i tehnologija nanošenja i način kontrole premaza antikorozione zaštite moraju biti sadržani u odgovarajućim elaboratima. Priprema površine po pravilu izvodi se mlazom abraziva. Stepen postignute čistoće površine određivače se prema SIS 053900. Posle čišćenja i otprašivanja, površine čeličnih elemenata moraju se zaštiti bilo predhodnom zaštitom ili odmah prvim osnovnim premazom, a najdalje u roku od 8 časova. Stepen čišćenja površina u smislu člana 24 pomenutog pravilnika mora da zadovolji kriterijum 2 1/2 SIS. Priprema u zavisnosti od opremljenosti radionice, može se izvoditi neposredno pre ulaska materijala u radionicu i po završetku izrade radioničkog sklopa. Prilikom montaže čelične konstrukcije voditi računa da površine koje se pokrivaju podvezicama dobiju predhodno i drugi osnovni premaz, kako bi svi delovi namontirane konstrukcije imali isti stepen zaštite.

Izvođač mora na gradilištu da obezbedi optimalne uslove za skladištenje i nanošenje izabranih premaza u svemu prema odobrenim elaboratima, priloženim uputstvima proizvođača odnosno sertifikatima Instituta. Izvođač mora na gradilištu da obezbedi svu potrebnu opremu i etalone za kontrolu.

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА